**AHCCL临床血液粘度检测EQA计划书**

**一、参评项目：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1s** | **50s** | **200s** |
|  |  |  |

＊请注意新增加项目

**二、预分组方式**：样本分组;方法学分组;仪器分组;

**三、样本批号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 批号1 | 批号2 | 批号3 | 批号4 | 批号5 |
| 20xx0101/20xx0206 | 20xx0102/20xx0207 | 20xx0103/20xx0208 | 20xx0104/20xx0209 | 20xx0105/20xx0210 |

＊以上为年度两次活动通用批号，原则上按照样本编号从小到大

**四、上报表格：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计量单位 | 测 定 结 果 | | | | | 测定方法 | 仪器 | 试剂 | 校准物 |
| 批号1 | 批号2 | 批号3 | 批号4 | 批号5 |
| 1s | mPa.S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50s | mPa.S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200s | mPa.S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

＊请注意核实方法、仪器、试剂、校准物，否则可能影响分组统计

＊注意各项目的各种计量单位

**五、注意事项:**

1. 请注意样本生物安全

2. 请注意质控品的保存条件

3. 请注意上报截止时间，届时上报窗口将自动关闭！