安徽省临床检验中心

AE-35 EB病毒核酸检测室间质量评价

实验室编号                   医院                                          实验室

检测日期:  202   年   月    日   发出结果日期：202   年   月    日

结果报告

| 样本编号 | 计量单位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 方法学代码 | 仪器代码 | 试剂代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB DNA定性 | -/+ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EB DNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测者                  实验室主任                  电话                       e-mail

 填表说明

- 本次质评共检测EB DNA检测样本5份，请用你室常规使用的PCR方法检测，然后认真填写本回报表诸项，请勿空项，否则会影响质评分。

- 首先请填写实验室编号及全称；所选PCR试剂盒生产厂家请按本表所附厂家代码填写相应的数字代码，如未列出，则请详细填写。

- PCR测定最后检测结果必须明确填出阴性（）或阳性（＋），不能有可疑结果。

- 上报完成后请到 “已上报数据”栏，确认数据上报是否成功！

#注意事项

1. 此样品虽经灭活，但可能存在不可知的生物危险性，仍应按传染性样品对待。

2. 收到质评样品后，应立即检查样品的批号、数量是否与活动安排相符，检查样品是否渗漏。若发现室间质评样品出现破损、重号、标识不清、标签脱落等问题，影响测定或结果填报时，请电话联系中心（0551-62283619）。

3.收到样本后请仔细阅读说明书，按要求处理样品。

4.本活动一年2次，具体时间请见：