**AHCCL-AE-53粪便形态学EQA计划书**

活动批次：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 上报截止时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**※**请填写以上信息后连同质控品交给各检测专业组，请注意质控品保存条件。请务必注意上报截止时间，届时上报窗口将自动关闭！

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

**测定结果记录表：**

1. 以下为年度活动**通用批号**记录表，原则上每批次活动按照样本编号从小到大上报。
2. 请注意考核项目及**计量单位**，质控品使用方法见随质控品说明书（如有）或<http://www.ahccl.cn/EAQ/index.aspx>备注栏。
3. 请核实Clinet上报系统内**继承**的方法、仪器、试剂、校准物是否正确，否则影响评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计量  单位 | **测定结果（请注意勾选批号）** | | | | | 方法 | 仪器 | 试剂 | 校准物 |
| □20XX0101 | □20XX0102 | □20XX0103 | □20XX0104 | □20XX0105 |
| □20XX0206 | □20XX0207 | □20XX0208 | □20XX0209 | □20XX0210 |
| **粪便形态学** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\* 注意事项及填表说明：**

1. 保存条件：2～8℃正立避光保存，未开瓶的质控品和开瓶后的质控品均**禁止冷冻。**
2. 本质控品为即用型，**上机检测**时**不可再用稀释液进行稀释**，否则可能出现假阴性。
3. **手工检测**时将混匀后的质控品直接涂片，用一次性塑料吸管吸取后滴2－3滴质控品，均匀涂布于干净载玻片上，**不需要用生理盐水稀释，塑料吸管不得混吸不同瓶的质控品。**
4. **上报完成后请到 “已上报数据”栏，确认数据上报是否成功！**