**AE-12临床核酸测定（病毒学）EQA计划书**

活动批次：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 上报截止时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**※**请填写以上信息后连同质控品交给各检测专业组，请注意质控品保存条件。请务必注意上报截止时间，届时上报窗口将自动关闭！

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

**测定结果记录表：**

1. 以下为年度活动**通用批号**记录表，原则上每批次活动按照样本编号从小到大上报。
2. 请注意考核项目及**计量单位**，质控品使用方法见随质控品说明书（如有）或<http://www.ahccl.cn/EAQ/index.aspx>备注栏。
3. 请核实Clinet上报系统内**继承**的方法、仪器、试剂、校准物是否正确，否则影响评价。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计量单位 | **测定结果（请注意勾选批号）** | 方法 | 仪器 | 试剂 | 校准物 |
| □20XX0101 | □20XX0102 | □20XX0103 | □20XX0104 | □20XX0105 |
| □20XX0206 | □20XX0207 | □20XX0208 | □20XX0209 | □20XX0210 |
| HBV（定性） | **-/+** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **HBV（定量）** | **IU/mL** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| HCV（定性） | **-/+** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **HCV（定量）** | **IU/mL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\* 填表说明**

1. 本次质评活动共检测HBV DNA检测样本5份、HCV RNA检测样本5份，均为液体，请用你室常规使用的核酸检测方法，认真填写上报表，请勿空项，否则会影响质评分。
2. 请根据实际使用的检测方法、仪器型号及试剂盒生产厂家，在系统中选择对应的数字代码。如所使用的项目未在代码表中列出，请在指定位置详细填写相关信息。
3. PCR测定最后检测结果必须明确填出阴性（−）或阳性（＋），不能有可疑结果。
4. 定量结果请按试剂盒要求填写，若低于检测下限，请填写0。定量结果填报需使用科学计数法。
5. **关于定量单位IU/ml和拷贝数/ml的换算，请根据不同试剂的检测结果与该样品的定值进行比对得出，换算系数不同的试剂会有所不同。**
6. **上报完成后请到 “已上报数据”栏，确认数据上报是否成功！**

**#注意事项**

1. 样品处理方法：质控品请按照临床样本流程进行检测及处理。
2. 收到质控样品后，应立即检查样品的批号、数量是否与活动安排相符，检查样品是否渗漏。**若发现室间质评样品出现破损、重号、标识不清、标签脱落等问题，影响测定或结果填报时，请及时联系中心（0551-62283619）。**
3. 本活动一年2次。