AE-36 巨细胞病毒核酸检测

EQA活动小结

1. 活动概况

活动批次：202501次

整体情况：参控实验室数：39家

1. 活动小结

本项目41家单位申请参加，39家单位回报结果，上报率：95.12%。其中38家回报定性结果，定量结果回报33家，CT值回报35家。38家定性结果全部合格，其中淮南朝阳医院20250105号样本结果回报错误，结合其回报的定量结果，可能是填报错误。蚌埠市第五人民医院仅回报定量结果和CT值，未回报定性结果。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 标本 | 实验室数 | 组 | 该组百分率(%) | 结果名称 | 结果实验室数 |
| CMV DNA定性 | 20250101 | 38 | 缺省组 | 100 | 阳性 | 38 |
|  | 20250102 | 38 | 缺省组 | 100 | 阳性 | 38 |
|  | 20250103 | 38 | 缺省组 | 100 | 阳性 | 38 |
|  | 20250104 | 38 | 缺省组 | 100 | 阳性 | 38 |
|  | 20250105 | 38 | 缺省组 | 100 | 阴性 | 37 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 1 |