AE-37核酸检测（非病毒学）

EQA活动小结

1. 活动概况

活动批次：202501次

整体情况：参控实验室数：家

1. 活动小结

本项目55家单位申请参加，最后有50家单位回报结果，上报率：90.91%。所有回报单位成绩全部合格

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 标本 | 实验室数 | 组 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| 沙眼衣原体（CT DNA） | 20250101 | 50 | 缺省组 | 阴性 | 50 |
|  | 20250102 | 50 | 缺省组 | 阳性 | 50 |
|  | 20250103 | 50 | 缺省组 | 阴性 | 50 |
|  | 20250104 | 50 | 缺省组 | 阳性 | 50 |
|  | 20250105 | 50 | 缺省组 | 阴性 | 50 |
| 淋球菌（NG DNA） | 20250101 | 49 | 缺省组 | 阳性 | 49 |
|  | 20250102 | 49 | 缺省组 | 阳性 | 49 |
|  | 20250103 | 49 | 缺省组 | 阴性 | 49 |
|  | 20250104 | 49 | 缺省组 | 阳性 | 49 |
|  | 20250105 | 49 | 缺省组 | 阴性 | 49 |
| 解脲脲原体（UU DNA） | 20250101 | 48 | 缺省组 | 阳性 | 48 |
|  | 20250102 | 48 | 缺省组 | 阴性 | 48 |
|  | 20250103 | 48 | 缺省组 | 阴性 | 48 |
|  | 20250104 | 48 | 缺省组 | 阳性 | 48 |
|  | 20250105 | 48 | 缺省组 | 阳性 | 48 |