AE-42人乳头瘤病毒基因分型

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202501次

整体情况：参控实验室数：105家

- 活动小结

本项目参加单位105家。16型：105家、18型：105家、52型：105家、51型：102家、6型：89家、11型：89家、31型：102家、33型：105家、35型：102家、39型：102家、42型：85家、43型：83家、44型：69家、45型：105家、53型：98家、56型：102家、58型：102家、59型：102家、66型：104家、68型：102家、81型：86家。淮北市人民医院20250102样本少上报6型；来安县人民医院20250102样本少上报6型，多报了52型；中科庚玖医院20250104样本多报了43型、安徽省妇幼保健院临泉分院20250103样本少报了66型、安徽医科大学附属阜阳医院20250103样本少报了33型。各单位使用的试剂盒如若不包含考核型别，可不用勾选。

| 项目 | 标本 | 实验室数 | 组 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HPV16 | 20250101 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250102 | 105 | 缺省组 | 阴性 | 1 |
|  |  |  |  | 阳性 | 104 |
|  | 20250103 | 105 | 缺省组 | 阳性 | 105 |
|  | 20250104 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250105 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
| HPV18 | 20250101 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250102 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250103 | 105 | 缺省组 | 阳性 | 105 |
|  | 20250104 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250105 | 105 | 缺省组 | 阴性 | 1 |
|  |  |  |  | 阳性 | 104 |
| HPV52 | 20250101 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250102 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 101 |
|  |  |  |  | 阳性 | 1 |
|  | 20250103 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250104 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250105 | 105 | 缺省组 | 阳性 | 105 |
| HPV51 | 20250101 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250102 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250103 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250104 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250105 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
| HPV6 | 20250101 | 88 | 缺省组 | 阴性 | 88 |
|  | 20250102 | 89 | 缺省组 | 阴性 | 2 |
|  |  |  |  | 阳性 | 87 |
|  | 20250103 | 88 | 缺省组 | 阴性 | 88 |
|  | 20250104 | 88 | 缺省组 | 阴性 | 88 |
|  | 20250105 | 88 | 缺省组 | 阴性 | 88 |
| HPV11 | 20250101 | 88 | 缺省组 | 阴性 | 88 |
|  | 20250102 | 88 | 缺省组 | 阴性 | 88 |
|  | 20250103 | 88 | 缺省组 | 阴性 | 88 |
|  | 20250104 | 89 | 缺省组 | 阴性 | 1 |
|  |  |  |  | 阳性 | 88 |
|  | 20250105 | 88 | 缺省组 | 阴性 | 88 |
| HPV31 | 20250101 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250102 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250103 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250104 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250105 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
| HPV33 | 20250101 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250102 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250103 | 105 | 缺省组 | 阴性 | 1 |
|  |  |  |  | 阳性 | 104 |
|  | 20250104 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250105 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
| HPV35 | 20250101 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250102 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250103 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250104 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250105 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
| HPV39 | 20250101 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250102 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250103 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250104 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250105 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
| HPV42 | 20250101 | 85 | 缺省组 | 阴性 | 85 |
|  | 20250102 | 85 | 缺省组 | 阴性 | 85 |
|  | 20250103 | 85 | 缺省组 | 阴性 | 85 |
|  | 20250104 | 85 | 缺省组 | 阴性 | 85 |
|  | 20250105 | 85 | 缺省组 | 阴性 | 85 |
| HPV43 | 20250101 | 83 | 缺省组 | 阴性 | 83 |
|  | 20250102 | 83 | 缺省组 | 阴性 | 83 |
|  | 20250103 | 83 | 缺省组 | 阴性 | 83 |
|  | 20250104 | 83 | 缺省组 | 阴性 | 82 |
|  |  |  |  | 阳性 | 1 |
|  | 20250105 | 83 | 缺省组 | 阴性 | 83 |
| HPV44 | 20250101 | 69 | 缺省组 | 阴性 | 69 |
|  | 20250102 | 69 | 缺省组 | 阴性 | 69 |
|  | 20250103 | 69 | 缺省组 | 阴性 | 69 |
|  | 20250104 | 69 | 缺省组 | 阴性 | 69 |
|  | 20250105 | 69 | 缺省组 | 阴性 | 69 |
| HPV45 | 20250101 | 101 | 缺省组 | 阴性 | 101 |
|  | 20250102 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250103 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250104 | 105 | 缺省组 | 阴性 | 1 |
|  |  |  |  | 阳性 | 104 |
|  | 20250105 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
| HPV53 | 20250101 | 98 | 缺省组 | 阴性 | 98 |
|  | 20250102 | 98 | 缺省组 | 阴性 | 98 |
|  | 20250103 | 98 | 缺省组 | 阴性 | 98 |
|  | 20250104 | 98 | 缺省组 | 阴性 | 98 |
|  | 20250105 | 98 | 缺省组 | 阴性 | 98 |
| HPV56 | 20250101 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250102 | 101 | 缺省组 | 阴性 | 101 |
|  | 20250103 | 101 | 缺省组 | 阴性 | 101 |
|  | 20250104 | 101 | 缺省组 | 阴性 | 101 |
|  | 20250105 | 101 | 缺省组 | 阴性 | 101 |
| HPV58 | 20250101 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250102 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250103 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250104 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250105 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
| HPV59 | 20250101 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250102 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250103 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250104 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250105 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
| HPV66 | 20250101 | 101 | 缺省组 | 阴性 | 101 |
|  | 20250102 | 101 | 缺省组 | 阴性 | 101 |
|  | 20250103 | 104 | 缺省组 | 阴性 | 1 |
|  |  |  |  | 阳性 | 103 |
|  | 20250104 | 101 | 缺省组 | 阴性 | 101 |
|  | 20250105 | 101 | 缺省组 | 阴性 | 101 |
| HPV68 | 20250101 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250102 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250103 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250104 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
|  | 20250105 | 102 | 缺省组 | 阴性 | 102 |
| HPV81 | 20250101 | 84 | 缺省组 | 阴性 | 84 |
|  | 20250102 | 84 | 缺省组 | 阴性 | 84 |
|  | 20250103 | 85 | 缺省组 | 阴性 | 85 |
|  | 20250104 | 85 | 缺省组 | 阴性 | 85 |
|  | 20250105 | 85 | 缺省组 | 阴性 | 85 |