AE-35 EB病毒核酸检测EQA活动小结

1. 活动概况

活动批次：202501次

整体情况：参控实验室数：37家

1. 活动小结

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 标本 | 组 | 该组实验室数 | 该组百分率(%) | 结果名称 | 结果实验室数 |
| EB DNA定性 | 20250101 | 缺省组 | 37 | 100 | 阳性 | 37 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 37 | 100 | 阳性 | 37 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 37 | 100 | 阳性 | 37 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 37 | 100 | 阳性 | 37 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 37 | 100 | 阴性 | 37 |

本项目有39家单位申请参加，最后有37家单位回报结果，上报率：94.87%。其中定性结果37家全部回报，定量结果回报31家，CT值回报34家。