AE-60 乙型流感病毒核酸检测

EQA活动小结

1. 活动概况

活动批次：202501次

整体情况：参控实验室数：家

1. 活动小结

本项目94家单位申请参加，最后有93家单位回报结果，上报率：98.94%。其中亳州市中医院20250102和20250104号阳性样本结果报错。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 标本 | 实验室数 | 组 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| IVB RNA | 20250101 | 93 | 缺省组 | P | 93 |
|  | 20250102 | 93 | 缺省组 | N | 1 |
|  |  |  |  | P | 92 |
|  | 20250103 | 93 | 缺省组 | N | 93 |
|  | 20250104 | 93 | 缺省组 | N | 1 |
|  |  |  |  | P | 92 |
|  | 20250105 | 93 | 缺省组 | P | 93 |