AE-78血型EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202501次

整体情况：参控实验室数：357家

- 活动小结

| 项目 | 标本 | 组别 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABO分型红细胞 | 20250101 | 缺省组 | B | 3 |
|  |  |  | O | 354 |
|  | 20250102 | 缺省组 | A | 355 |
|  |  |  | AB | 1 |
|  |  |  | O | 1 |
|  | 20250103 | 缺省组 | A | 2 |
|  |  |  | AB | 351 |
|  |  |  | B | 1 |
|  |  |  | O | 3 |
|  | 20250104 | 缺省组 | A | 1 |
|  |  |  | AB | 3 |
|  |  |  | B | 353 |
|  | 20250105 | 缺省组 | A | 1 |
|  |  |  | B | 1 |
|  |  |  | O | 355 |
| ABO反定型抗体血浆 | 20250101 | 缺省组 | A | 2 |
|  |  |  | AB | 3 |
|  |  |  | B | 241 |
|  |  |  | O | 8 |
|  | 20250102 | 缺省组 | A | 8 |
|  |  |  | AB | 3 |
|  |  |  | B | 3 |
|  |  |  | O | 240 |
|  | 20250103 | 缺省组 | A | 2 |
|  |  |  | AB | 8 |
|  |  |  | B | 1 |
|  |  |  | O | 243 |
|  | 20250104 | 缺省组 | A | 2 |
|  |  |  | AB | 240 |
|  |  |  | B | 8 |
|  |  |  | O | 4 |
|  | 20250105 | 缺省组 | A | 241 |
|  |  |  | AB | 1 |
|  |  |  | B | 2 |
|  |  |  | O | 10 |
| Rh(D)血型 | 20250101 | 缺省组 | 阴性 | 8 |
|  |  |  | 阳性 | 322 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 阴性 | 8 |
|  |  |  | 阳性 | 322 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 阴性 | 9 |
|  |  |  | 阳性 | 321 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 阴性 | 9 |
|  |  |  | 阳性 | 321 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 阴性 | 328 |
|  |  |  | 阳性 | 2 |