AE-53 粪便形态学EQA活动小结

1. 活动概况

活动批次：202501次

整体情况：参控实验室数212家，有效回报实验室数208家，标本整体正确率均在96%以上。

1. 活动小结

本项目212家单位申请参加，最后有208家单位回报结果，上报率：98.11%。其中20250105号标本红细胞正确率100%，20250101以及20250102号标本对粪便寄生虫卵检测的考核结果错误率稍高。

