AE-16临床感染性疾病血清学标志物系列B（HIV、TP)EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202501次

整体情况：参控实验室数：534家

- 活动小结

| 项目 | 标本 | 组 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗-HIV | 20250101 | 缺省组 | 阴性 | 533 |
|  |  |  | 有反应性 | 1 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 阴性 | 17 |
|  |  |  | 有反应性 | 517 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 阴性 | 532 |
|  |  |  | 有反应性 | 2 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 阴性 | 5 |
|  |  |  | 有反应性 | 529 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 阴性 | 4 |
|  |  |  | 有反应性 | 530 |
| 梅毒抗体（特异除TPPA/Elisa方法） | 20250101 | 缺省组 | 有反应性 | 390 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 阴性 | 390 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 阴性 | 1 |
|  |  |  | 有反应性 | 389 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 阴性 | 2 |
|  |  |  | 有反应性 | 388 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 阴性 | 390 |
| 梅毒抗体（TPPA） | 20250101 | 缺省组 | 有反应性 | 164 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 阴性 | 164 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 阴性 | 2 |
|  |  |  | 有反应性 | 162 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 阴性 | 2 |
|  |  |  | 有反应性 | 162 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 阴性 | 164 |
| 梅毒抗体（Elisa） | 20250101 | 缺省组 | 有反应性 | 124 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 阴性 | 124 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 阴性 | 1 |
|  |  |  | 有反应性 | 123 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 阴性 | 1 |
|  |  |  | 有反应性 | 123 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 阴性 | 124 |
| 梅毒抗体（非特异） | 20250101 | 缺省组 | 阴性 | 8 |
|  |  |  | 有反应性 | 445 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 阴性 | 451 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 阴性 | 440 |
|  |  |  | 有反应性 | 13 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 阴性 | 441 |
|  |  |  | 有反应性 | 12 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 阴性 | 450 |
|  |  |  | 有反应性 | 1 |