AE-11 202501次临床微生物室间质评

活动小结

1. 活动概况：

活动批次：202501次

参控实验室数：259家

活动内容：微生物质控菌种鉴定和某种微生物质控菌种药敏试验测定两部分

1. 活动小结

1.微生物质控菌种鉴定

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 菌种编号 | 菌种名称 | 参加实验室数 | 正确实验室数 | 正确率（%） |
| 20250101 | 小肠结肠炎耶尔森菌 | 259 | 258 | 99.6 |
| 20250102 | 木糖葡萄球菌 | 259 | 258 | 99.6 |
| 20250103 | 产单核李斯特菌 | 259 | 258 | 99.6 |
| 20250104 | 脑膜炎奈瑟菌 | 259 | 258 | 99.6 |
| 20250105 | 都柏林假丝酵母菌 | 259 | 250 | 96.5 |

2.微生物质控菌种（20250101）药敏试验测定

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗菌药物 | 参加实验室数 | 正确实验室数 | 正确率（%） |
| 阿米卡星 | 259 | 252 | 97.3 |
| 氨苄西林/舒巴坦 | 259 | 251 | 96.9 |
| 左氧氟沙星 | 259 | 251 | 96.9 |
| 头孢曲松 | 259 | 252 | 97.3 |
| 头孢他啶 | 259 | 252 | 97.3 |

3.说明

有一家参控实验室将20250102号质控菌种和20250103号质控菌种结果填反了，从而影响了本次质评活动成绩，希望各参控实验室上报结果时，仔细核对无误后上报。药敏试验测定有7家参控单位，只上报了质控菌种鉴定结果而没上报药敏试验测定结果，希望各参控实验室按照微生物质评活动要求上报结果。