AHCCL-AE-29中孕期母血清产前筛查检测EQA计划书

活动批次：______________上报截止时间：____________________

※请填写以上信息后连同质控品交给各检测专业组，请注意质控品保存条件。请务必注意上报截止时间，届时上报窗口将自动关闭！

═══════════════════════════════════════════════════════════════════

测定结果记录表：

- 以下为年度活动通用批号记录表，原则上每批次活动按照样本编号从小到大上报。

- 请注意考核项目及计量单位，质控品使用方法见随质控品说明书（如有）或http://www.ahccl.cn/EAQ/index.aspx备注栏。

- 请核实Clinet上报系统内继承的方法、仪器、试剂、校准物是否正确，否则影响评价。

| 项目 | 计量 单位 | 测定结果（请注意勾选批号） |  |  |  |  | 方法 | 仪器 | 试剂 | 校准物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □20XX0101 | □20XX0102 | □20XX0103 | □20XX0104 | □20XX0105 |  |  |  |  |
|  |  | □20XX0206 | □20XX0207 | □20XX0208 | □20XX0209 | □20XX0210 |  |  |  |  |
| AFP(ug per L) | ug/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总hCG | IU/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 游离beta-hCG(ug per L) | ug/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 游离雌三醇 | nmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AFP（KIU per L） | KIU／L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总beta-hCG | IU/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注单位转换AFP:1 KIU/L = 1 U/mL = 1.21 ng/ml；游离beta-hCG  1IU/L=1ng/ml；游离雌三醇1nmol/L=0.288ng/ml

[检验方法]使用时加入 1mL 纯水，盖上胶塞，室温静置 5~10 分钟后轻轻摇动，使瓶内粉末完全溶解，再将瓶体轻轻颠倒数次，使溶液充分混匀。操作过程应注意避免产生气泡