**AHCCL-AE-07临床血气和酸碱分析EQA计划书**

活动批次：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 上报截止时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**※**请填写以上信息后连同质控品交给各检测专业组，请注意质控品保存条件。请务必注意上报截止时间，届时上报窗口将自动关闭！

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

**测定结果记录表：**

1. 以下为年度活动**通用批号**记录表，原则上每批次活动按照样本编号从小到大上报。
2. 请注意考核项目及**计量单位**，质控品使用方法见随质控品说明书（如有）或<http://www.ahccl.cn/EAQ/index.aspx>备注栏。
3. 请核实Clinet上报系统内**继承**的方法、仪器、试剂、校准物是否正确，否则影响评价。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计量单位 | **测定结果（请注意勾选批号）** | 方法 | 仪器 | 试剂 | 校准物 |
| □20XX0101 | □20XX0102 | □20XX0103 | □20XX0104 | □20XX0105 |
| □20XX0206 | □20XX0207 | □20XX0208 | □20XX0209 | □20XX0210 |
| **K+** | **mmol/L** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Na+** | **mmol/L** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **CL-** | **mmol/L** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **Ca2+** | **mmol/L** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **PH** |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **PCO2** | **mmHg** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **PO2** | **mmHg** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

\*注：本品为液态即用型，使用时至少提前5小时放置室温平衡。用拇指和食指捏住试剂瓶的顶部和底部轻轻摇晃10秒，使内容物充分混合均匀。根据不同机型选择合适的进样方式，注意不要吸取液面与空气接触部分的液体。未开瓶：2～8℃可保存至效期末。避免在冷冻和30℃以上温度保存。