**AHCCL临床全血细胞计数EQA计划书**

一、批次：202502次

二、活动时间区间：2025-09-09--2025-09-09

三、参评项目：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WBC** | **RBC** | **HGB** |
| **HCT** | **MCV** | **MCH** |
| **MCHC** | **PLT** |  |

四、预分组方式：样本分组;仪器分组;试剂分组；

五、样本批号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 批号1 | 批号2 | 批号3 | 批号4 | 批号5 |
| 20250206 | 20250207 | 20250208 | 20250209 | 20250210 |

按标本编号从小到大填报结果即可.

六、上报表格：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **计量单位** | **测 定 结 果** | **溶血剂** | **仪器** | **稀释液** | **清洗液** |
| 20250206 | 20250207 | 20250208 | 20250209 | 20250210 |
| **WBC** | **×10E9/L** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RBC** | **×10E12/L** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **HGB** | **g/L** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **HCT** | **%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MCV** | **fl** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MCH** |  **pg** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MCHC** | **g/L** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PLT** | **×10E9/L** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、注意事项:

1. 请注意生物安全

2. 请注意质控品的保存条件

3. 请注意上报截止时间为2025-9-19 24:00时，届时上报窗口将自动关闭！

4. 注意各项目的各种计量单位

5. 检测时建议优先使用CBC+DIFF模式、样本通道进行检测，报WBC结果时，希森美康XN系列优先以TNC-N计数报结果，若TNC-N未出结果，则报TNC-D计数结果；希森美康XN-L直接以主屏界面计数报结果，希森美康XS系列以研究界面WBC-D报结果；迈瑞BC-6800 plus/BC-6900 plus/BC7500，报研究参数中TNC-D计数结果；**使用以下机型时，建议使用CBC模式进行检测（Abbott：Cell-Dyn Ruby、Siemens：ADVIA 120，ADVIA2120）。**