**AHCCL临床尿液化学分析EQA计划书**

一、批次：202502次

二、活动时间区间：2025-09-22~2025-10-11

三、参评项目：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PH** | **PRO** | **GLU** |
| **BLD** | **KET** | **BIL** |
| **NIT** | **URO** | **SG** |
| **LEU** |  |  |

四、预分组方式：样本分组;仪器分组;试剂分组;

五、样本批号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 批号1 | 批号2 | 批号3 | 批号4 | 批号5 |
| 20250201 | 20250202 | 20250203 | 20250204 | 20250205 |

1. 在线选取仪器、试剂即可。2. 结果也是在线选取，但要求按照既定值在线转换，若没有对应的值请按梯度自行转换。3.质控物批号和上报批号有差异，请按照质控物上的批号依次从小到大上报即可（即对应上报批号也是从小到大）~

六、上报表格：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **计量单位** | **测 定 结 果** | | | | | **方法** | **仪器** | **试剂** | **校准物** |
| 20250201 | 20250202 | 20250203 | 20250204 | 20250205 |
| **SG** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PH** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRO** | **g/L** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **GLU** | **mmol/L** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BLD** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KET** | **mmol/L** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BIL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NIT** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **URO** | **umol/L** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **LEU** | **个/ul** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、注意事项:

1. 请注意生物安全。

2. 请注意质控品的保存条件。

3. 请注意上报截止时间为2025-10-11 24：00时，届时上报窗口将自动关闭！

4. 注意各项目的计量单位。