AHCCL-AE-05临床常规化学EQA计划书

活动批次：______________   上报截止时间：____________________

※请填写以上信息后连同质控品交给各检测专业组，请注意质控品保存条件。请务必注意上报截止时间，届时上报窗口将自动关闭！

═══════════════════════════════════════════════════════════════════

测定结果记录表：

- 以下为年度活动通用批号记录表，原则上每批次活动按照样本编号从小到大上报。

- 请注意考核项目及计量单位，质控品使用方法见随质控品说明书（如有）或http://www.ahccl.cn/EAQ/index.aspx备注栏。

- 请核实Clinet上报系统内继承的方法、仪器、试剂、校准物是否正确，否则影响评价。

| 项目 | 计量 单位 | 测定结果（请注意勾选批号） |  |  |  |  | 方法 | 仪器 | 试剂 | 校准物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □20XX0101 | □20XX0102 | □20XX0103 | □20XX0104 | □20XX0105 |  |  |  |  |
|  |  | □20XX0206 | □20XX0207 | □20XX0208 | □20XX0209 | □20XX0210 |  |  |  |  |
| K | mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na | mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cl | mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ca | mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glu | mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urea | mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UA | umol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr | umol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TP | g/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alb | g/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TCh | mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TG | mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HDL-C | mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALT | U/L 37℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AST | U/L 37℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALP | U/L 37℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LDH | U/L 37℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GGT | U/L 37℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amy | U/L 37℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK | U/L 37℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tbil | umol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dbil | umol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*注意事项：1、本品为冻干粉，使用前需加入5mL蒸馏水或去离子水复溶；2、复溶后室温放置20分钟，轻轻混匀。

填表说明

- 请注意项目结果报告单位。对所用检测系统的结果报告单位有疑问的请咨询厂家的技术人员。

- 上报完成后请到 “已上报数据”栏，确认数据上报是否成功！