**AHCCL临床肿瘤标志物EQA计划书**

一、批次：202501次

二、活动时间区间：2025-9-22~2025-10-11

三、参评项目：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AFP** | **β-HCG亚单位** | **CEA** |
| **CA153** | **CA125** | **CA199** |
| **PSA** | **F-PSA** | **Ferritin** |
| **β2-MG** |  |  |

＊请注意新增加项目！

四、预分组方式：样本分组;方法学分组;仪器分组;试剂分组;

五、样本批号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 批号1 | 批号2 | 批号3 | 批号4 | 批号5 |
| 20250101 | 20250102 | 20250103 | 20250104 | 20250105 |

六、上报表格：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **计量单位** | **测 定 结 果** | | | | | **测定方法** | **仪器** | **试剂** | **校准物** |
| 20250101 | 20250102 | 20250103 | 20250104 | 20250105 |  |
| **AFP** | **ng/ml** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CEA** | **ng/ml** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **HCG** | **IU/L** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总PSA** | **ng/ml** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CA125** | **U/ml** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CA153** | **U/ml** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CA199** | **U/ml** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **β2-MG** | **mg/L** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ferritin** | **ng/ml** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **F-PSA** | **ng/ml** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总β-HCG** | **IU/L** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、注意事项:

1. 请注意生物安全

2. 请注意质控品的保存条件

3. 请注意上报截止时间为2025-10-11 24：00时，届时上报窗口将自动关闭！

4. 注意各项目的各种计量单位