AE-36 巨细胞病毒核酸检测

EQA活动小结

1. 活动概况

活动批次：202502次

整体情况：参控实验室数：40家

1. 活动小结

本项目41家单位申请参加，40家单位回报结果，上报率：97.56%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 标本 | 实验室数 | 组 | 结果编码 | 结果名称 | 结果实验室数 | 结果百分率(%) |
| CMV DNA定性 | 20250206 | 40 | 缺省组 | + | 阳性 | 40 | 100 |
|  | 20250207 | 40 | 缺省组 | - | 阴性 | 40 | 100 |
|  | 20250208 | 40 | 缺省组 | + | 阳性 | 40 | 100 |
|  | 20250209 | 40 | 缺省组 | - | 阴性 | 1 | 2.5 |
|  |  |  |  | + | 阳性 | 39 | 97.5 |
|  | 20250210 | 40 | 缺省组 | + | 阳性 | 40 | 100 |