AE-37核酸检测（非病毒学）

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202502次

整体情况：参控实验室数：50家

- 活动小结

本项目55家单位申请参加，最后有50家单位回报结果，上报率：90.91%。

| 项目 | 标本 | 实验室数 | 组 | 结果名称 | 结果实验室数 | 结果百分率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙眼衣原体（CT DNA） | 20250206 | 50 | 缺省组 | 阳性 | 50 | 100 |
|  | 20250207 | 50 | 缺省组 | 阴性 | 49 | 98 |
|  |  |  |  | 阳性 | 1 | 2 |
|  | 20250208 | 50 | 缺省组 | 阴性 | 1 | 2 |
|  |  |  |  | 阳性 | 49 | 98 |
|  | 20250209 | 50 | 缺省组 | 阴性 | 49 | 98 |
|  |  |  |  | 阳性 | 1 | 2 |
|  | 20250210 | 50 | 缺省组 | 阴性 | 50 | 100 |
| 淋球菌（NG DNA） | 20250206 | 49 | 缺省组 | 阳性 | 49 | 100 |
|  | 20250207 | 49 | 缺省组 | 阴性 | 1 | 2 |
|  |  |  |  | 阳性 | 48 | 98 |
|  | 20250208 | 49 | 缺省组 | 阴性 | 48 | 98 |
|  |  |  |  | 阳性 | 1 | 2 |
|  | 20250209 | 49 | 缺省组 | 阴性 | 1 | 2 |
|  |  |  |  | 阳性 | 48 | 98 |
|  | 20250210 | 49 | 缺省组 | 阴性 | 49 | 100 |
| 解脲脲原体（UU DNA） | 20250206 | 48 | 缺省组 | 阳性 | 48 | 100 |
|  | 20250207 | 48 | 缺省组 | 阳性 | 48 | 100 |
|  | 20250208 | 48 | 缺省组 | 阴性 | 48 | 100 |
|  | 20250209 | 48 | 缺省组 | 阳性 | 48 | 100 |
|  | 20250210 | 48 | 缺省组 | 阴性 | 48 | 100 |