AE-25感染性疾病血清学标志物系列C（抗-HAV IgM、抗-HBc IgM、抗-HEV IgM）EQA活动小结

1. 活动概况

活动批次：202502次

整体情况：参控实验室数：118家

1. 活动小结

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 标本 | 组 | 预期结果 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| 抗HBc IgM | 20250206 | 缺省组 | ≥1500NCU/mL | 阴性 | 2 |
| 有反应性 | 35 |
| 20250207 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 35 |
| 有反应性 | 2 |
| 20250208 | 缺省组 | 25-35NCU/mL | 有反应性 | 37 |
| 20250209 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 35 |
| 有反应性 | 2 |
| 20250210 | 缺省组 | 40-60NCU/mL | 有反应性 | 37 |
| 抗HAV IgM | 20250206 | 缺省组 | ≥1000NCU/mL | 阴性 | 2 |
| 有反应性 | 116 |
| 20250207 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 118 |
| 20250208 | 缺省组 | 40-50NCU/mL | 阴性 | 3 |
| 有反应性 | 115 |
| 20250209 | 缺省组 | 15-25NCU/mL | 阴性 | 6 |
| 有反应性 | 112 |
| 20250210 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 117 |
| 有反应性 | 1 |
| 抗HEV IgM | 20250206 | 缺省组 | ≥20U/mL | 有反应性 | 111 |
| 20250207 | 缺省组 | 4-6U/mL | 阴性 | 1 |
| 有反应性 | 110 |
| 20250208 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 111 |
| 20250209 | 缺省组 | 6-8U/mL | 阴性 | 1 |
| 有反应性 | 110 |
| 20250210 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 110 |
| 有反应性 | 1 |