AE-32 新冠病毒核酸检测EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202502次

整体情况：参控实验室数：119家

- 活动小结

| 项目 | 标本 | 组 | 该组实验室数 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SARS-CoV2核酸检测（最终定性结果） | 20250206 | 缺省组 | 119 | 有反应性 | 119 |
|  |  | 伯杰医疗 | 13 | 有反应性 | 13 |
|  |  | 武汉明德 | 10 | 有反应性 | 10 |
|  |  | 中山达安 | 21 | 有反应性 | 21 |
|  |  | 湖南圣湘 | 36 | 有反应性 | 36 |
|  |  | 江苏硕世 | 13 | 有反应性 | 13 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 119 | 有反应性 | 119 |
|  |  | 伯杰医疗 | 13 | 有反应性 | 13 |
|  |  | 武汉明德 | 10 | 有反应性 | 10 |
|  |  | 中山达安 | 21 | 有反应性 | 21 |
|  |  | 湖南圣湘 | 36 | 有反应性 | 36 |
|  |  | 江苏硕世 | 13 | 有反应性 | 13 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 119 | 阴性 | 118 |
|  |  |  |  | 有反应性 | 1 |
|  |  | 伯杰医疗 | 13 | 阴性 | 13 |
|  |  | 武汉明德 | 10 | 阴性 | 10 |
|  |  | 中山达安 | 21 | 阴性 | 21 |
|  |  | 湖南圣湘 | 36 | 阴性 | 35 |
|  |  |  |  | 有反应性 | 1 |
|  |  | 江苏硕世 | 13 | 阴性 | 13 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 119 | 有反应性 | 119 |
|  |  | 伯杰医疗 | 13 | 有反应性 | 13 |
|  |  | 武汉明德 | 10 | 有反应性 | 10 |
|  |  | 中山达安 | 21 | 有反应性 | 21 |
|  |  | 湖南圣湘 | 36 | 有反应性 | 36 |
|  |  | 江苏硕世 | 13 | 有反应性 | 13 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 119 | 阴性 | 2 |
|  |  |  |  | 有反应性 | 117 |
|  |  | 伯杰医疗 | 13 | 有反应性 | 13 |
|  |  | 武汉明德 | 10 | 阴性 | 1 |
|  |  |  |  | 有反应性 | 9 |
|  |  | 中山达安 | 21 | 阴性 | 1 |
|  |  |  |  | 有反应性 | 20 |
|  |  | 湖南圣湘 | 36 | 有反应性 | 36 |
|  |  | 江苏硕世 | 13 | 有反应性 | 13 |