AE-78血型EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202502次

整体情况：参控实验室数：351家

- 活动小结

| 项目 | 标本 | 组 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABO分型红细胞 | 20250206 | 缺省组 | A | 1 |
|  |  |  | B | 1 |
|  |  |  | O | 349 |
|  | 20250207 | 缺省组 | A | 348 |
|  |  |  | B | 1 |
|  |  |  | O | 2 |
|  | 20250208 | 缺省组 | A | 1 |
|  |  |  | AB | 350 |
|  | 20250209 | 缺省组 | AB | 1 |
|  |  |  | B | 349 |
|  |  |  | O | 1 |
|  | 20250210 | 缺省组 | A | 349 |
|  |  |  | B | 1 |
|  |  |  | O | 1 |
| ABO反定型抗体血浆 | 20250206 | 缺省组 | A | 2 |
|  |  |  | AB | 2 |
|  |  |  | B | 236 |
|  |  |  | O | 3 |
|  | 20250207 | 缺省组 | A | 2 |
|  |  |  | AB | 2 |
|  |  |  | B | 4 |
|  |  |  | O | 235 |
|  | 20250208 | 缺省组 | A | 235 |
|  |  |  | AB | 2 |
|  |  |  | B | 2 |
|  |  |  | O | 4 |
|  | 20250209 | 缺省组 | A | 3 |
|  |  |  | AB | 235 |
|  |  |  | B | 2 |
|  |  |  | O | 3 |
|  | 20250210 | 缺省组 | A | 237 |
|  |  |  | AB | 1 |
|  |  |  | B | 5 |
| Rh(D)血型 | 20250206 | 缺省组 | 阴性 | 8 |
|  |  |  | 阳性 | 317 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 阴性 | 6 |
|  |  |  | 阳性 | 319 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 阴性 | 16 |
|  |  |  | 阳性 | 309 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 阴性 | 7 |
|  |  |  | 阳性 | 318 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 阴性 | 320 |
|  |  |  | 阳性 | 5 |