AE-27优生优育免疫学检测（TORCH）EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202502次

整体情况：参控实验室数：129家

- 活动小结

| 项目 | 标本 | 组 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TG IgM | 20250206 | 缺省组 | 阴性 | 128 |
|  |  |  | 阳性 | 1 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 阴性 | 6 |
|  |  |  | 阳性 | 123 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 阴性 | 129 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 阴性 | 129 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 阴性 | 128 |
|  |  |  | 阳性 | 1 |
| HSV2 IgM | 20250206 | 缺省组 | 阴性 | 95 |
|  |  |  | 阳性 | 1 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 阴性 | 1 |
|  |  |  | 阳性 | 95 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 阴性 | 96 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 阴性 | 96 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 阴性 | 96 |
| CMV IgM | 20250206 | 缺省组 | 阴性 | 2 |
|  |  |  | 阳性 | 129 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 阴性 | 131 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 阴性 | 131 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 阴性 | 131 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 阴性 | 131 |
| RV IgM | 20250206 | 缺省组 | 阴性 | 107 |
|  |  |  | 阳性 | 1 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 阴性 | 107 |
|  |  |  | 阳性 | 1 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 阴性 | 108 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 阴性 | 108 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 阴性 | 2 |
|  |  |  | 阳性 | 106 |
| TG IgG | 20250206 | 缺省组 | 阴性 | 3 |
|  |  |  | 阳性 | 111 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 阴性 | 113 |
|  |  |  | 阳性 | 1 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 阴性 | 114 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 阴性 | 114 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 阴性 | 114 |
| HSV2 IgG | 20250206 | 缺省组 | 阴性 | 87 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 阳性 | 87 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 阴性 | 87 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 阴性 | 87 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 阴性 | 87 |
| CMV IgG | 20250206 | 缺省组 | 阳性 | 116 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 阳性 | 116 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 阴性 | 1 |
|  |  |  | 阳性 | 115 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 阴性 | 116 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 阴性 | 116 |
| RV IgG | 20250206 | 缺省组 | 阴性 | 2 |
|  |  |  | 阳性 | 114 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 阴性 | 3 |
|  |  |  | 阳性 | 113 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 阴性 | 1 |
|  |  |  | 阳性 | 115 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 阴性 | 115 |
|  |  |  | 阳性 | 1 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 阴性 | 114 |
|  |  |  | 阳性 | 2 |
| HSV1 IgM | 20250206 | 缺省组 | 阴性 | 84 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 阴性 | 1 |
|  |  |  | 阳性 | 83 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 阴性 | 83 |
|  |  |  | 阳性 | 1 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 阴性 | 84 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 阴性 | 84 |
| HSV1 IgG | 20250206 | 缺省组 | 阳性 | 75 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 阴性 | 75 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 阴性 | 1 |
|  |  |  | 阳性 | 74 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 阴性 | 75 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 阴性 | 75 |
| HSV 1/2 IgG | 20250206 | 缺省组 | 阴性 | 1 |
|  |  |  | 阳性 | 9 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 阴性 | 1 |
|  |  |  | 阳性 | 9 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 阴性 | 1 |
|  |  |  | 阳性 | 9 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 阴性 | 10 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 阴性 | 10 |
| HSV 1/2 IgM | 20250206 | 缺省组 | 阴性 | 12 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 阴性 | 1 |
|  |  |  | 阳性 | 11 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 阴性 | 12 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 阴性 | 12 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 阴性 | 12 |