AE-AE-55 EGFR基因突变检测

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202501次

整体情况：参控实验室数：7家

- 活动小结

检测结果应根据您单位使用的检测试剂来定，若不能检测到具体突变位点，则选择相应的外显子突变即可。

| 项目 | 标本 | 实验室数 | 组 | 结果名称 | 结果实验室数 | 结果百分率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c.2573T>G (p.L858R) | 20250101 | 6 | 缺省组 | P | 6 | 100 |
|  | 20250102 | 6 | 缺省组 | N | 6 | 100 |
|  | 20250103 | 6 | 缺省组 | N | 6 | 100 |
|  | 20250104 | 6 | 缺省组 | N | 6 | 100 |
|  | 20250105 | 6 | 缺省组 | N | 6 | 100 |
| c.2369C>T (p.T790M) | 20250101 | 3 | 缺省组 | P | 3 | 100 |
|  | 20250102 | 3 | 缺省组 | N | 3 | 100 |
|  | 20250103 | 3 | 缺省组 | N | 3 | 100 |
|  | 20250104 | 3 | 缺省组 | N | 3 | 100 |
|  | 20250105 | 3 | 缺省组 | N | 3 | 100 |
| c.2235_2249del (p.E746_A750del) | 20250101 | 4 | 缺省组 | N | 4 | 100 |
|  | 20250102 | 4 | 缺省组 | P | 4 | 100 |
|  | 20250103 | 4 | 缺省组 | N | 4 | 100 |
|  | 20250104 | 4 | 缺省组 | N | 4 | 100 |
|  | 20250105 | 4 | 缺省组 | N | 4 | 100 |
| c.2582T>A (p.L861Q) | 20250101 | 6 | 缺省组 | N | 6 | 100 |
|  | 20250102 | 6 | 缺省组 | N | 6 | 100 |
|  | 20250103 | 6 | 缺省组 | P | 6 | 100 |
|  | 20250104 | 6 | 缺省组 | N | 6 | 100 |
|  | 20250105 | 6 | 缺省组 | N | 6 | 100 |
| c.2369C>T (p.T790M) | 20250101 | 5 | 缺省组 | N | 1 | 20 |
|  |  |  |  | P | 4 | 80 |
|  | 20250102 | 5 | 缺省组 | N | 5 | 100 |
|  | 20250103 | 5 | 缺省组 | N | 5 | 100 |
|  | 20250104 | 5 | 缺省组 | N | 5 | 100 |
|  | 20250105 | 5 | 缺省组 | N | 5 | 100 |
| c.2156G>C (p.G719A) | 20250101 | 4 | 缺省组 | N | 4 | 100 |
|  | 20250102 | 4 | 缺省组 | N | 4 | 100 |
|  | 20250103 | 4 | 缺省组 | N | 4 | 100 |
|  | 20250104 | 4 | 缺省组 | N | 4 | 100 |
|  | 20250105 | 4 | 缺省组 | N | 4 | 100 |
| c.2311_2312insGCGTGGACA | 20250101 | 1 | 缺省组 | N | 1 | 100 |
|  | 20250102 | 1 | 缺省组 | N | 1 | 100 |
|  | 20250103 | 1 | 缺省组 | N | 1 | 100 |
|  | 20250104 | 1 | 缺省组 | N | 1 | 100 |
|  | 20250105 | 1 | 缺省组 | N | 1 | 100 |
| c.2307_2308insGCCAGCGTG | 20250101 | 2 | 缺省组 | N | 2 | 100 |
|  | 20250102 | 2 | 缺省组 | N | 2 | 100 |
|  | 20250103 | 2 | 缺省组 | N | 2 | 100 |
|  | 20250104 | 2 | 缺省组 | P | 2 | 100 |
|  | 20250105 | 2 | 缺省组 | N | 2 | 100 |
| c.2155G>A (p.G719S) | 20250101 | 2 | 缺省组 | N | 2 | 100 |
|  | 20250102 | 2 | 缺省组 | N | 2 | 100 |
|  | 20250103 | 2 | 缺省组 | N | 2 | 100 |
|  | 20250104 | 2 | 缺省组 | N | 2 | 100 |
|  | 20250105 | 2 | 缺省组 | N | 2 | 100 |
| c.2155G>T (p.G719C) | 20250101 | 2 | 缺省组 | N | 2 | 100 |
|  | 20250102 | 2 | 缺省组 | N | 2 | 100 |
|  | 20250103 | 2 | 缺省组 | N | 2 | 100 |
|  | 20250104 | 2 | 缺省组 | N | 2 | 100 |
|  | 20250105 | 2 | 缺省组 | N | 2 | 100 |
| 外显子18突变 | 20250101 | 2 | 缺省组 | N | 2 | 100 |
|  | 20250102 | 2 | 缺省组 | N | 2 | 100 |
|  | 20250103 | 2 | 缺省组 | N | 2 | 100 |
|  | 20250104 | 2 | 缺省组 | N | 2 | 100 |
|  | 20250105 | 2 | 缺省组 | N | 2 | 100 |
| 外显子19突变 | 20250101 | 3 | 缺省组 | N | 3 | 100 |
|  | 20250102 | 3 | 缺省组 | P | 3 | 100 |
|  | 20250103 | 3 | 缺省组 | N | 3 | 100 |
|  | 20250104 | 3 | 缺省组 | N | 3 | 100 |
|  | 20250105 | 3 | 缺省组 | N | 3 | 100 |
| 外显子20突变 | 20250101 | 5 | 缺省组 | N | 3 | 60 |
|  |  |  |  | P | 2 | 40 |
|  | 20250102 | 5 | 缺省组 | N | 5 | 100 |
|  | 20250103 | 5 | 缺省组 | N | 5 | 100 |
|  | 20250104 | 5 | 缺省组 | P | 5 | 100 |
|  | 20250105 | 5 | 缺省组 | N | 5 | 100 |
| 外显子21突变 | 20250101 | 1 | 缺省组 | P | 1 | 100 |
|  | 20250102 | 1 | 缺省组 | N | 1 | 100 |
|  | 20250103 | 1 | 缺省组 | P | 1 | 100 |
|  | 20250104 | 1 | 缺省组 | N | 1 | 100 |
|  | 20250105 | 1 | 缺省组 | N | 1 | 100 |