AE-02尿液化学分析专业室间质评

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202502次

整体情况：参控实验室数：1264家

- 活动小结

1、评价限：比重：±0.5；蛋白：±1；Glu:±1;KET:±1;URO:±1;LEU:±1。

2、定量项目：

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比重 | 20250206 | 缺省组 | 1263 | 10.250 | 1.000 | 1.015 | 0.006 |
|  |  | 优利特组 | 596 | 7.000 | 1.005 | 1.018 | 0.005 |
|  |  | 迪瑞组 | 107 | 1.025 | 1.010 | 1.015 | 0 |
|  |  | 爱威组 | 102 | 7.500 | 1.000 | 1.01 | 0 |
|  |  | 艾康组 | 175 | 1.100 | 1.000 | 1.01 | 0 |
|  |  | 华通HT系列 | 74 | 10.025 | 1.000 | 1.021 | 0.007 |
|  |  | 美侨组 | 14 | 1.020 | 1.005 | 1.013 | 0.004 |
|  |  | 宝威BW系列 | 31 | 1.015 | 1.005 | 1.01 | 0.005 |
|  |  | 华晟组 | 47 | 1.020 | 1.005 | 1.015 | 0 |
|  |  | 中元汇吉 | 25 | 1.010 | 1.005 | 1.01 | 0 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1262 | 1015.000 | 1.000 | 1.01 | 0.005 |
|  |  | 优利特组 | 595 | 7.500 | 1.005 | 1.011 | 0.005 |
|  |  | 迪瑞组 | 107 | 1.025 | 1.005 | 1.01 | 0 |
|  |  | 爱威组 | 102 | 8.000 | 1.000 | 1.01 | 0 |
|  |  | 艾康组 | 175 | 1.020 | 1.000 | 1.007 | 0.004 |
|  |  | 华通HT系列 | 74 | 1.030 | 1.000 | 1.014 | 0.006 |
|  |  | 美侨组 | 14 | 1.020 | 1.005 | 1.011 | 0.007 |
|  |  | 宝威BW系列 | 31 | 1.020 | 1.005 | 1.005 | 0 |
|  |  | 华晟组 | 47 | 1.020 | 1.005 | 1.009 | 0.004 |
|  |  | 中元汇吉 | 25 | 1.010 | 1.005 | 1.01 | 0 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1262 | 1030.000 | 1.004 | 1.023 | 0.006 |
|  |  | 优利特组 | 595 | 1030.000 | 1.010 | 1.025 | 0 |
|  |  | 迪瑞组 | 107 | 1.030 | 1.015 | 1.02 | 0 |
|  |  | 爱威组 | 102 | 7.000 | 1.015 | 1.015 | 0 |
|  |  | 艾康组 | 175 | 1.030 | 1.005 | 1.015 | 0 |
|  |  | 华通HT系列 | 74 | 1.030 | 1.010 | 1.03 | 0 |
|  |  | 美侨组 | 14 | 1.020 | 1.020 | 1.02 | 0 |
|  |  | 宝威BW系列 | 31 | 1.025 | 1.015 | 1.02 | 0 |
|  |  | 华晟组 | 47 | 1.025 | 1.015 | 1.02 | 0 |
|  |  | 中元汇吉 | 25 | 1.020 | 1.015 | 1.015 | 0 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1262 | 1030.000 | 0.015 | 1.022 | 0.006 |
|  |  | 优利特组 | 595 | 1030.000 | 1.013 | 1.025 | 0 |
|  |  | 迪瑞组 | 107 | 1.030 | 1.015 | 1.02 | 0 |
|  |  | 爱威组 | 102 | 7.500 | 0.015 | 1.015 | 0 |
|  |  | 艾康组 | 175 | 6.500 | 1.005 | 1.015 | 0 |
|  |  | 华通HT系列 | 74 | 1.030 | 1.005 | 1.03 | 0 |
|  |  | 美侨组 | 14 | 1.020 | 1.015 | 1.02 | 0 |
|  |  | 宝威BW系列 | 31 | 1.025 | 1.015 | 1.02 | 0 |
|  |  | 华晟组 | 47 | 1.025 | 1.015 | 1.02 | 0 |
|  |  | 中元汇吉 | 25 | 1.020 | 1.015 | 1.015 | 0 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1262 | 7.500 | 1.000 | 1.018 | 0.005 |
|  |  | 优利特组 | 595 | 6.500 | 1.010 | 1.02 | 0 |
|  |  | 迪瑞组 | 107 | 1.025 | 1.015 | 1.02 | 0 |
|  |  | 爱威组 | 102 | 7.500 | 1.010 | 1.015 | 0 |
|  |  | 艾康组 | 175 | 7.000 | 1.005 | 1.013 | 0.004 |
|  |  | 华通HT系列 | 74 | 1.030 | 1.005 | 1.023 | 0.006 |
|  |  | 美侨组 | 14 | 1.020 | 1.015 | 1.018 | 0.003 |
|  |  | 宝威BW系列 | 31 | 1.020 | 1.010 | 1.015 | 0 |
|  |  | 华晟组 | 47 | 1.025 | 1.010 | 1.015 | 0 |
|  |  | 中元汇吉 | 25 | 1.020 | 1.010 | 1.01 | 0 |
| pH | 20250206 | 缺省组 | 1262 | 8.5 | 0 | 7 | 0 |
|  |  | 优利特组 | 598 | 8 | 1 | 7 | 0 |
|  |  | 迪瑞组 | 107 | 7.5 | 6 | 7.5 | 0 |
|  |  | 爱威组 | 102 | 8.5 | 1 | 7.5 | 0 |
|  |  | 艾康组 | 176 | 8 | 5.5 | 7 | 0 |
|  |  | 华通HT系列 | 72 | 7.5 | 5 | 6.1 | 0.51 |
|  |  | 美侨组 | 14 | 7.5 | 7 | 7 | 0 |
|  |  | 宝威BW系列 | 31 | 8 | 5 | 7 | 0 |
|  |  | 华晟组 | 47 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 0 |
|  |  | 中元汇吉 | 25 | 7.5 | 7 | 7 | 0 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1261 | 8.5 | 0 | 7.1 | 0.374 |
|  |  | 优利特组 | 597 | 8 | 1 | 7 | 0 |
|  |  | 迪瑞组 | 107 | 7.5 | 6 | 7.5 | 0 |
|  |  | 爱威组 | 102 | 8.5 | 1 | 7.5 | 0 |
|  |  | 艾康组 | 176 | 8 | 6 | 7.5 | 0 |
|  |  | 华通HT系列 | 72 | 7.5 | 5.5 | 6.4 | 0.447 |
|  |  | 美侨组 | 14 | 7.5 | 6.5 | 7 | 0 |
|  |  | 宝威BW系列 | 31 | 8 | 4 | 7 | 0 |
|  |  | 华晟组 | 47 | 7.5 | 6.5 | 7.2 | 0.322 |
|  |  | 中元汇吉 | 25 | 7.5 | 7 | 7 | 0 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1261 | 7.5 | 0 | 6.5 | 0 |
|  |  | 优利特组 | 597 | 7.5 | 1 | 6.5 | 0 |
|  |  | 迪瑞组 | 107 | 7.5 | 6 | 6.5 | 0 |
|  |  | 爱威组 | 102 | 7.5 | 1 | 6.5 | 0 |
|  |  | 艾康组 | 176 | 7 | 6 | 6.5 | 0 |
|  |  | 华通HT系列 | 72 | 6.5 | 5 | 5.8 | 0.532 |
|  |  | 美侨组 | 14 | 6.5 | 6 | 6.5 | 0 |
|  |  | 宝威BW系列 | 31 | 7 | 5 | 6.2 | 0.31 |
|  |  | 华晟组 | 47 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0 |
|  |  | 中元汇吉 | 25 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1261 | 8 | 0 | 6.8 | 0.371 |
|  |  | 优利特组 | 597 | 7.5 | 1 | 7 | 0 |
|  |  | 迪瑞组 | 107 | 7.5 | 6 | 7 | 0 |
|  |  | 爱威组 | 102 | 8 | 1 | 7.5 | 0 |
|  |  | 艾康组 | 176 | 7.5 | 1 | 6.5 | 0 |
|  |  | 华通HT系列 | 72 | 7.5 | 5 | 5.9 | 0.451 |
|  |  | 美侨组 | 14 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0 |
|  |  | 宝威BW系列 | 31 | 7 | 5.5 | 6.5 | 0 |
|  |  | 华晟组 | 47 | 7 | 6.5 | 7 | 0 |
|  |  | 中元汇吉 | 25 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1261 | 8.5 | 0 | 7 | 0 |
|  |  | 优利特组 | 597 | 7.5 | 1 | 7 | 0 |
|  |  | 迪瑞组 | 107 | 7.5 | 6.5 | 7 | 0 |
|  |  | 爱威组 | 102 | 8.5 | 1 | 7.5 | 0 |
|  |  | 艾康组 | 176 | 7.5 | 1 | 7 | 0 |
|  |  | 华通HT系列 | 72 | 7.5 | 5.5 | 6.2 | 0.513 |
|  |  | 美侨组 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 |
|  |  | 宝威BW系列 | 31 | 7.5 | 5.5 | 6.7 | 0.341 |
|  |  | 华晟组 | 47 | 7.5 | 7 | 7 | 0 |
|  |  | 中元汇吉 | 25 | 7 | 7 | 7 | 0 |

定性项目：

| 项目 | 标本 | 实验室数 | 组 | 结果名称 | 结果实验室数 | 结果百分率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蛋白 | 20250206 | 1263 | 缺省组 | 阴性 | 7 | 0.6 |
|  |  |  |  | 微量 | 9 | 0.7 |
|  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 20 | 1.6 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 389 | 30.8 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 832 | 65.9 |
|  |  |  |  | 5.0g/L (4+) | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  | 10g/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  | ≥20g/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  | 优利特组 | 微量 | 6 | 1 |
|  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 5 | 0.8 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 113 | 18.9 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 473 | 79.1 |
|  |  |  |  | 5.0g/L (4+) | 1 | 0.2 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 阴性 | 2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 22 | 20.6 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 79 | 73.8 |
|  |  |  |  | 5.0g/L (4+) | 1 | 0.9 |
|  |  |  |  | ≥20g/L | 1 | 0.9 |
|  |  |  | 爱威组 | 阴性 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 21 | 20.6 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 80 | 78.4 |
|  |  |  | 艾康组 | 微量 | 1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 4 | 2.3 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 119 | 67.6 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 52 | 29.5 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 阴性 | 1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 52 | 71.2 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 18 | 24.7 |
|  |  |  | 美侨组 | 1.0g/L (2+) | 14 | 100 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 1 | 3.1 |
|  |  |  |  | 微量 | 1 | 3.1 |
|  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 3 | 9.4 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 12 | 37.5 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 15 | 46.9 |
|  |  |  | 华晟组 | 阴性 | 1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 3 | 6.4 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 42 | 89.4 |
|  |  |  | 中元汇吉 | ≥3.0g/L (3+) | 24 | 96 |
|  |  |  |  | 5.0g/L (4+) | 1 | 4 |
|  | 20250207 | 1262 | 缺省组 | 阴性 | 1246 | 98.7 |
|  |  |  |  | 微量 | 5 | 0.4 |
|  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 10g/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 590 | 98.8 |
|  |  |  |  | 微量 | 3 | 0.5 |
|  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 1 | 0.2 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 2 | 0.3 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 阴性 | 105 | 98.1 |
|  |  |  |  | 微量 | 1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 10g/L | 1 | 0.9 |
|  |  |  | 爱威组 | 阴性 | 102 | 100 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 175 | 99.4 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 1 | 0.6 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 阴性 | 72 | 98.6 |
|  |  |  |  | 微量 | 1 | 1.4 |
|  |  |  | 美侨组 | 阴性 | 14 | 100 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 31 | 96.9 |
|  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 1 | 3.1 |
|  |  |  | 华晟组 | 阴性 | 46 | 97.9 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 1 | 2.1 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 阴性 | 25 | 100 |
|  | 20250208 | 1262 | 缺省组 | 阴性 | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  | 微量 | 13 | 1 |
|  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 37 | 2.9 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 613 | 48.6 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 591 | 46.8 |
|  |  |  |  | 5.0g/L (4+) | 2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 10g/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  | ≥20g/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 微量 | 6 | 1 |
|  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 12 | 2 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 190 | 31.8 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 387 | 64.8 |
|  |  |  |  | 5.0g/L (4+) | 1 | 0.2 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 0.3g/L (1+) | 3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 38 | 35.5 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 65 | 60.7 |
|  |  |  |  | ≥20g/L | 1 | 0.9 |
|  |  |  | 爱威组 | 0.3g/L (1+) | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 94 | 92.2 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 7 | 6.9 |
|  |  |  | 艾康组 | 微量 | 4 | 2.3 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 162 | 92 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 10 | 5.7 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 微量 | 1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 8 | 11 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 54 | 74 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 10 | 13.7 |
|  |  |  | 美侨组 | 1.0g/L (2+) | 14 | 100 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 1 | 3.1 |
|  |  |  |  | 微量 | 1 | 3.1 |
|  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 6 | 18.8 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 14 | 43.8 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 10 | 31.3 |
|  |  |  | 华晟组 | 1.0g/L (2+) | 3 | 6.4 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 43 | 91.5 |
|  |  |  |  | 5.0g/L (4+) | 1 | 2.1 |
|  |  |  | 中元汇吉 | ≥3.0g/L (3+) | 25 | 100 |
|  | 20250209 | 1262 | 缺省组 | 阴性 | 2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 微量 | 13 | 1 |
|  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 21 | 1.7 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 481 | 38.1 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 740 | 58.6 |
|  |  |  |  | 5.0g/L (4+) | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 10g/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  | ≥20g/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  | 优利特组 | 微量 | 5 | 0.8 |
|  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 7 | 1.2 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 145 | 24.3 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 438 | 73.4 |
|  |  |  |  | 5.0g/L (4+) | 2 | 0.3 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 0.3g/L (1+) | 2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 33 | 30.8 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 71 | 66.4 |
|  |  |  |  | ≥20g/L | 1 | 0.9 |
|  |  |  | 爱威组 | 1.0g/L (2+) | 20 | 19.6 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 82 | 80.4 |
|  |  |  | 艾康组 | 微量 | 4 | 2.3 |
|  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 157 | 89.2 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 14 | 8 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 阴性 | 1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 2 | 2.7 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 57 | 78.1 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 13 | 17.8 |
|  |  |  | 美侨组 | 1.0g/L (2+) | 14 | 100 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 微量 | 3 | 9.4 |
|  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 3 | 9.4 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 13 | 40.6 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 13 | 40.6 |
|  |  |  | 华晟组 | 1.0g/L (2+) | 3 | 6.4 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 44 | 93.6 |
|  |  |  | 中元汇吉 | ≥3.0g/L (3+) | 25 | 100 |
|  | 20250210 | 1261 | 缺省组 | 阴性 | 6 | 0.5 |
|  |  |  |  | 微量 | 9 | 0.7 |
|  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 15 | 1.2 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 349 | 27.7 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 845 | 67 |
|  |  |  |  | 5.0g/L (4+) | 11 | 0.9 |
|  |  |  |  | 10g/L | 5 | 0.4 |
|  |  |  |  | ≥20g/L | 21 | 1.7 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 3 | 0.5 |
|  |  |  |  | 微量 | 5 | 0.8 |
|  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 3 | 0.5 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 101 | 16.9 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 479 | 80.2 |
|  |  |  |  | 5.0g/L (4+) | 4 | 0.7 |
|  |  |  |  | 10g/L | 2 | 0.3 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 0.3g/L (1+) | 2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 21 | 19.6 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 81 | 75.7 |
|  |  |  |  | 5.0g/L (4+) | 1 | 0.9 |
|  |  |  |  | ≥20g/L | 2 | 1.9 |
|  |  |  | 爱威组 | 1.0g/L (2+) | 19 | 18.6 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 83 | 81.4 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 微量 | 3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 2 | 1.1 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 107 | 60.8 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 63 | 35.8 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 0.3g/L (1+) | 2 | 2.8 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 45 | 62.5 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 25 | 34.7 |
|  |  |  | 美侨组 | 1.0g/L (2+) | 13 | 92.9 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 1 | 7.1 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 1 | 3.1 |
|  |  |  |  | 微量 | 1 | 3.1 |
|  |  |  |  | 0.3g/L (1+) | 2 | 6.3 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 11 | 34.4 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 17 | 53.1 |
|  |  |  | 华晟组 | 0.3g/L (1+) | 1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 1.0g/L (2+) | 3 | 6.4 |
|  |  |  |  | ≥3.0g/L (3+) | 43 | 91.5 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 5.0g/L (4+) | 5 | 20 |
|  |  |  |  | 10g/L | 1 | 4 |
|  |  |  |  | ≥20g/L | 19 | 76 |
| 葡萄糖 | 20250206 | 1264 | 缺省组 | 阴性 | 10 | 0.8 |
|  |  |  |  | 2.75mmol/L | 15 | 1.2 |
|  |  |  |  | 5.5mmol/L | 61 | 4.8 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 152 | 12 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 568 | 44.9 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 443 | 35 |
|  |  |  |  | ≥110mmol/L | 15 | 1.2 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 3 | 0.5 |
|  |  |  |  | 2.75mmol/L | 12 | 2 |
|  |  |  |  | 5.5mmol/L | 44 | 7.3 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 96 | 16 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 304 | 50.8 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 138 | 23 |
|  |  |  |  | ≥110mmol/L | 2 | 0.3 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 阴性 | 1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 5.5mmol/L | 3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 3 | 2.8 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 39 | 36.4 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 59 | 55.1 |
|  |  |  |  | ≥110mmol/L | 2 | 1.9 |
|  |  |  | 爱威组 | 阴性 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 5.5mmol/L | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 5 | 4.9 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 95 | 93.1 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 2 | 1.1 |
|  |  |  |  | 2.75mmol/L | 2 | 1.1 |
|  |  |  |  | 5.5mmol/L | 8 | 4.5 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 7 | 4 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 28 | 15.9 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 121 | 68.8 |
|  |  |  |  | ≥110mmol/L | 8 | 4.5 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 阴性 | 1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 5.5mmol/L | 1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 27 | 37 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 37 | 50.7 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 7 | 9.6 |
|  |  |  | 美侨组 | 5.5mmol/L | 1 | 7.1 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 1 | 7.1 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 7 | 50 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 5 | 35.7 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 2.75mmol/L | 1 | 3.1 |
|  |  |  |  | 5.5mmol/L | 2 | 6.3 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 2 | 6.3 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 5 | 15.6 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 22 | 68.8 |
|  |  |  | 华晟组 | 5.5mmol/L | 1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 10 | 21.3 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 36 | 76.6 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 28mmol/L | 2 | 8 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 23 | 92 |
|  | 20250207 | 1263 | 缺省组 | 阴性 | 10 | 0.8 |
|  |  |  |  | 2.75mmol/L | 17 | 1.3 |
|  |  |  |  | 5.5mmol/L | 58 | 4.6 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 121 | 9.6 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 592 | 46.9 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 448 | 35.5 |
|  |  |  |  | ≥110mmol/L | 17 | 1.3 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 4 | 0.7 |
|  |  |  |  | 2.75mmol/L | 13 | 2.2 |
|  |  |  |  | 5.5mmol/L | 42 | 7 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 83 | 13.9 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 314 | 52.5 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 137 | 22.9 |
|  |  |  |  | ≥110mmol/L | 5 | 0.8 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 2.75mmol/L | 1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 5.5mmol/L | 4 | 3.7 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 33 | 30.8 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 65 | 60.7 |
|  |  |  |  | ≥110mmol/L | 2 | 1.9 |
|  |  |  | 爱威组 | 阴性 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 5.5mmol/L | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 4 | 3.9 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 95 | 93.1 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 2.75mmol/L | 2 | 1.1 |
|  |  |  |  | 5.5mmol/L | 7 | 4 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 6 | 3.4 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 36 | 20.5 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 117 | 66.5 |
|  |  |  |  | ≥110mmol/L | 7 | 4 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 阴性 | 1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 12 | 16.4 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 51 | 69.9 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 9 | 12.3 |
|  |  |  | 美侨组 | 5.5mmol/L | 1 | 7.1 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 1 | 7.1 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 9 | 64.3 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 3 | 21.4 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 2.75mmol/L | 1 | 3.1 |
|  |  |  |  | 5.5mmol/L | 2 | 6.3 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 3 | 9.4 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 4 | 12.5 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 22 | 68.8 |
|  |  |  | 华晟组 | 14mmol/L | 2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 7 | 14.9 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 38 | 80.9 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 28mmol/L | 2 | 8 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 23 | 92 |
|  | 20250208 | 1263 | 缺省组 | 阴性 | 8 | 0.6 |
|  |  |  |  | 2.75mmol/L | 7 | 0.6 |
|  |  |  |  | 5.5mmol/L | 53 | 4.2 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 178 | 14.1 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 583 | 46.2 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 417 | 33 |
|  |  |  |  | ≥110mmol/L | 17 | 1.3 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 2.75mmol/L | 5 | 0.8 |
|  |  |  |  | 5.5mmol/L | 33 | 5.5 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 90 | 15.1 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 323 | 54 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 143 | 23.9 |
|  |  |  |  | ≥110mmol/L | 2 | 0.3 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 5.5mmol/L | 4 | 3.7 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 69 | 64.5 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 32 | 29.9 |
|  |  |  |  | ≥110mmol/L | 2 | 1.9 |
|  |  |  | 爱威组 | 2.75mmol/L | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 5.5mmol/L | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 6 | 5.9 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 93 | 91.2 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 1 | 1 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 2 | 1.1 |
|  |  |  |  | 5.5mmol/L | 10 | 5.7 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 11 | 6.3 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 27 | 15.3 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 116 | 65.9 |
|  |  |  |  | ≥110mmol/L | 10 | 5.7 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 5.5mmol/L | 1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 46 | 63 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 23 | 31.5 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 3 | 4.1 |
|  |  |  | 美侨组 | 14mmol/L | 1 | 7.1 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 2 | 14.3 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 11 | 78.6 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 5.5mmol/L | 2 | 6.3 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 4 | 12.5 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 4 | 12.5 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 22 | 68.8 |
|  |  |  | 华晟组 | 阴性 | 1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 5.5mmol/L | 1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 3 | 6.4 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 5 | 10.6 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 37 | 78.7 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 28mmol/L | 2 | 8 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 23 | 92 |
|  | 20250209 | 1263 | 缺省组 | 阴性 | 1193 | 94.5 |
|  |  |  |  | 2.75mmol/L | 52 | 4.1 |
|  |  |  |  | 5.5mmol/L | 7 | 0.6 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 8 | 0.6 |
|  |  |  |  | 28mmol/L | 2 | 0.2 |
|  |  |  |  | ≥110mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 574 | 96 |
|  |  |  |  | 2.75mmol/L | 20 | 3.3 |
|  |  |  |  | 5.5mmol/L | 1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 3 | 0.5 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 阴性 | 104 | 97.2 |
|  |  |  |  | 5.5mmol/L | 3 | 2.8 |
|  |  |  | 爱威组 | 阴性 | 102 | 100 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 173 | 98.3 |
|  |  |  |  | 2.75mmol/L | 1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 5.5mmol/L | 1 | 0.6 |
|  |  |  |  | ≥110mmol/L | 1 | 0.6 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 阴性 | 53 | 72.6 |
|  |  |  |  | 2.75mmol/L | 18 | 24.7 |
|  |  |  |  | 5.5mmol/L | 2 | 2.7 |
|  |  |  | 美侨组 | 阴性 | 9 | 64.3 |
|  |  |  |  | 2.75mmol/L | 1 | 7.1 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 4 | 28.6 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 31 | 96.9 |
|  |  |  |  | 2.75mmol/L | 1 | 3.1 |
|  |  |  | 华晟组 | 阴性 | 47 | 100 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 阴性 | 25 | 100 |
|  | 20250210 | 1263 | 缺省组 | 阴性 | 1255 | 99.4 |
|  |  |  |  | 2.75mmol/L | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 5.5mmol/L | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 2 | 0.2 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 591 | 98.8 |
|  |  |  |  | 2.75mmol/L | 3 | 0.5 |
|  |  |  |  | 5.5mmol/L | 1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 14mmol/L | 2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 1 | 0.2 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 阴性 | 107 | 100 |
|  |  |  | 爱威组 | 阴性 | 102 | 100 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 176 | 100 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 阴性 | 73 | 100 |
|  |  |  | 美侨组 | 阴性 | 14 | 100 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 32 | 100 |
|  |  |  | 华晟组 | 阴性 | 46 | 97.9 |
|  |  |  |  | 55mmol/L | 1 | 2.1 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 阴性 | 25 | 100 |
| BLD | 20250206 | 1264 | 缺省组 | 阴性 | 15 | 1.2 |
|  |  |  |  | 微量 | 7 | 0.6 |
|  |  |  |  | +（少量） | 37 | 2.9 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 457 | 36.2 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 748 | 59.2 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 3 | 0.5 |
|  |  |  |  | 微量 | 6 | 1 |
|  |  |  |  | +（少量） | 18 | 3 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 290 | 48.4 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 282 | 47.1 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 阴性 | 2 | 1.9 |
|  |  |  |  | +（少量） | 1 | 0.9 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 2 | 1.9 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 102 | 95.3 |
|  |  |  | 爱威组 | +（少量） | 3 | 2.9 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 13 | 12.7 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 86 | 84.3 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 5 | 2.8 |
|  |  |  |  | 微量 | 1 | 0.6 |
|  |  |  |  | +（少量） | 7 | 4 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 95 | 54 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 68 | 38.6 |
|  |  |  | 华通HT系列 | +（少量） | 4 | 5.5 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 24 | 32.9 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 45 | 61.6 |
|  |  |  | 美侨组 | +（少量） | 2 | 14.3 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 1 | 7.1 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 11 | 78.6 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 2 | 6.3 |
|  |  |  |  | +（少量） | 1 | 3.1 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 2 | 6.3 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 27 | 84.4 |
|  |  |  | 华晟组 | 阴性 | 1 | 2.1 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 46 | 97.9 |
|  |  |  | 中元汇吉 | +++（大量） | 25 | 100 |
|  | 20250207 | 1263 | 缺省组 | 阴性 | 1252 | 99.1 |
|  |  |  |  | 微量 | 2 | 0.2 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 2 | 0.2 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 7 | 0.6 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 594 | 99.3 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 1 | 0.2 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 3 | 0.5 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 阴性 | 106 | 99.1 |
|  |  |  |  | 微量 | 1 | 0.9 |
|  |  |  | 爱威组 | 阴性 | 102 | 100 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 174 | 98.9 |
|  |  |  |  | 微量 | 1 | 0.6 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 1 | 0.6 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 阴性 | 73 | 100 |
|  |  |  | 美侨组 | 阴性 | 14 | 100 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 32 | 100 |
|  |  |  | 华晟组 | 阴性 | 46 | 97.9 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 1 | 2.1 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 阴性 | 25 | 100 |
|  | 20250208 | 1263 | 缺省组 | 阴性 | 13 | 1 |
|  |  |  |  | 微量 | 7 | 0.6 |
|  |  |  |  | +（少量） | 21 | 1.7 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 445 | 35.2 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 777 | 61.5 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 微量 | 4 | 0.7 |
|  |  |  |  | +（少量） | 12 | 2 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 250 | 41.8 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 330 | 55.2 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 阴性 | 1 | 0.9 |
|  |  |  |  | +（少量） | 1 | 0.9 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 1 | 0.9 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 104 | 97.2 |
|  |  |  | 爱威组 | 阴性 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | +（少量） | 1 | 1 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 7 | 6.9 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 93 | 91.2 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 微量 | 1 | 0.6 |
|  |  |  |  | +（少量） | 4 | 2.3 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 135 | 76.7 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 33 | 18.8 |
|  |  |  | 华通HT系列 | +（少量） | 1 | 1.4 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 19 | 26 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 53 | 72.6 |
|  |  |  | 美侨组 | 微量 | 1 | 7.1 |
|  |  |  |  | +（少量） | 1 | 7.1 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 1 | 7.1 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 11 | 78.6 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 2 | 6.3 |
|  |  |  |  | +（少量） | 1 | 3.1 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 3 | 9.4 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 26 | 81.3 |
|  |  |  | 华晟组 | +++（大量） | 47 | 100 |
|  |  |  | 中元汇吉 | +++（大量） | 25 | 100 |
|  | 20250209 | 1262 | 缺省组 | 阴性 | 10 | 0.8 |
|  |  |  |  | 微量 | 5 | 0.4 |
|  |  |  |  | +（少量） | 21 | 1.7 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 298 | 23.6 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 928 | 73.5 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 微量 | 3 | 0.5 |
|  |  |  |  | +（少量） | 11 | 1.8 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 147 | 24.6 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 436 | 72.9 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 阴性 | 2 | 1.9 |
|  |  |  |  | +（少量） | 1 | 0.9 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 104 | 97.2 |
|  |  |  | 爱威组 | 阴性 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | +（少量） | 1 | 1 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 6 | 5.9 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 94 | 92.2 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 4 | 2.3 |
|  |  |  |  | 微量 | 1 | 0.6 |
|  |  |  |  | +（少量） | 3 | 1.7 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 109 | 61.9 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 59 | 33.5 |
|  |  |  | 华通HT系列 | ++（中量） | 15 | 20.5 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 58 | 79.5 |
|  |  |  | 美侨组 | +（少量） | 2 | 14.3 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 12 | 85.7 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 1 | 3.1 |
|  |  |  |  | +（少量） | 2 | 6.3 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 1 | 3.1 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 28 | 87.5 |
|  |  |  | 华晟组 | +++（大量） | 47 | 100 |
|  |  |  | 中元汇吉 | +++（大量） | 25 | 100 |
|  | 20250210 | 1263 | 缺省组 | 阴性 | 14 | 1.1 |
|  |  |  |  | 微量 | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  | +（少量） | 24 | 1.9 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 251 | 19.9 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 971 | 76.9 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 3 | 0.5 |
|  |  |  |  | 微量 | 2 | 0.3 |
|  |  |  |  | +（少量） | 13 | 2.2 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 155 | 25.9 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 425 | 71.1 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 阴性 | 1 | 0.9 |
|  |  |  |  | +（少量） | 1 | 0.9 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 105 | 98.1 |
|  |  |  | 爱威组 | +（少量） | 1 | 1 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 7 | 6.9 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 94 | 92.2 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 5 | 2.8 |
|  |  |  |  | +（少量） | 4 | 2.3 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 59 | 33.5 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 108 | 61.4 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 阴性 | 1 | 1.4 |
|  |  |  |  | +（少量） | 1 | 1.4 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 16 | 21.9 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 55 | 75.3 |
|  |  |  | 美侨组 | +（少量） | 2 | 14.3 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 12 | 85.7 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 1 | 3.1 |
|  |  |  |  | 微量 | 1 | 3.1 |
|  |  |  |  | +（少量） | 1 | 3.1 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 1 | 3.1 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 28 | 87.5 |
|  |  |  | 华晟组 | ++（中量） | 1 | 2.1 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 46 | 97.9 |
|  |  |  | 中元汇吉 | +++（大量） | 25 | 100 |
| KET | 20250206 | 1264 | 缺省组 | 阴性 | 1258 | 99.5 |
|  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 2 | 0.2 |
|  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 595 | 99.5 |
|  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 1 | 0.2 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 阴性 | 108 | 100 |
|  |  |  | 爱威组 | 阴性 | 102 | 100 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 174 | 98.9 |
|  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 1 | 0.6 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 阴性 | 73 | 100 |
|  |  |  | 美侨组 | 阴性 | 14 | 100 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 32 | 100 |
|  |  |  | 华晟组 | 阴性 | 47 | 100 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 阴性 | 25 | 100 |
|  | 20250207 | 1263 | 缺省组 | 阴性 | 1255 | 99.4 |
|  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 2 | 0.2 |
|  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 2 | 0.2 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 594 | 99.5 |
|  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 1 | 0.2 |
|  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 2 | 0.3 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 阴性 | 108 | 100 |
|  |  |  | 爱威组 | 阴性 | 102 | 100 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 173 | 98.3 |
|  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 1 | 0.6 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 阴性 | 73 | 100 |
|  |  |  | 美侨组 | 阴性 | 14 | 100 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 31 | 96.9 |
|  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 1 | 3.1 |
|  |  |  | 华晟组 | 阴性 | 47 | 100 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 阴性 | 25 | 100 |
|  | 20250208 | 1263 | 缺省组 | 阴性 | 1255 | 99.4 |
|  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 4 | 0.3 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 595 | 99.7 |
|  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 1 | 0.2 |
|  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 1 | 0.2 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 阴性 | 108 | 100 |
|  |  |  | 爱威组 | 阴性 | 102 | 100 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 173 | 98.3 |
|  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 1 | 0.6 |
|  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 2 | 1.1 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 阴性 | 73 | 100 |
|  |  |  | 美侨组 | 阴性 | 14 | 100 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 31 | 96.9 |
|  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 1 | 3.1 |
|  |  |  | 华晟组 | 阴性 | 46 | 97.9 |
|  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 1 | 2.1 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 阴性 | 25 | 100 |
|  | 20250209 | 1263 | 缺省组 | 阴性 | 10 | 0.8 |
|  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 12 | 1 |
|  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 52 | 4.1 |
|  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 507 | 40.1 |
|  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 682 | 54 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 5 | 0.8 |
|  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 4 | 0.7 |
|  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 21 | 3.5 |
|  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 231 | 38.7 |
|  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 336 | 56.3 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 0.5mmol/L (微量） | 2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 10 | 9.3 |
|  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 48 | 44.4 |
|  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 48 | 44.4 |
|  |  |  | 爱威组 | 1.5mmol/L （少量） | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 21 | 20.6 |
|  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 80 | 78.4 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 5 | 2.8 |
|  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 63 | 35.8 |
|  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 104 | 59.1 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 1.5mmol/L （少量） | 3 | 4.1 |
|  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 52 | 71.2 |
|  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 18 | 24.7 |
|  |  |  | 美侨组 | 1.5mmol/L （少量） | 2 | 14.3 |
|  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 12 | 85.7 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 1 | 3.1 |
|  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 2 | 6.3 |
|  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 2 | 6.3 |
|  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 5 | 15.6 |
|  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 22 | 68.8 |
|  |  |  | 华晟组 | 1.5mmol/L （少量） | 1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 42 | 89.4 |
|  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 4 | 8.5 |
|  |  |  | 中元汇吉 | ≥7.8mmol/L （大量） | 25 | 100 |
|  | 20250210 | 1263 | 缺省组 | 阴性 | 9 | 0.7 |
|  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 22 | 1.7 |
|  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 196 | 15.5 |
|  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 734 | 58.1 |
|  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 302 | 23.9 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 11 | 1.8 |
|  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 109 | 18.3 |
|  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 306 | 51.3 |
|  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 169 | 28.3 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 阴性 | 1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 4 | 3.7 |
|  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 12 | 11.1 |
|  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 87 | 80.6 |
|  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 4 | 3.7 |
|  |  |  | 爱威组 | 0.5mmol/L (微量） | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 8 | 7.8 |
|  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 91 | 89.2 |
|  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 2 | 2 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 4 | 2.3 |
|  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 9 | 5.1 |
|  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 110 | 62.5 |
|  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 52 | 29.5 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 0.5mmol/L (微量） | 1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 22 | 30.1 |
|  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 47 | 64.4 |
|  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 3 | 4.1 |
|  |  |  | 美侨组 | 阴性 | 1 | 7.1 |
|  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 11 | 78.6 |
|  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 2 | 14.3 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 1 | 3.1 |
|  |  |  |  | 0.5mmol/L (微量） | 1 | 3.1 |
|  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 3 | 9.4 |
|  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 16 | 50 |
|  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 11 | 34.4 |
|  |  |  | 华晟组 | 阴性 | 1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 1.5mmol/L （少量） | 6 | 12.8 |
|  |  |  |  | 3.9mmol/L （中量） | 37 | 78.7 |
|  |  |  |  | ≥7.8mmol/L （大量） | 3 | 6.4 |
|  |  |  | 中元汇吉 | ≥7.8mmol/L （大量） | 25 | 100 |
| BIL | 20250206 | 1263 | 缺省组 | 阴性 | 1254 | 99.3 |
|  |  |  |  | +(少量） | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 2 | 0.2 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 593 | 99.2 |
|  |  |  |  | +(少量） | 2 | 0.3 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 3 | 0.5 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 阴性 | 108 | 100 |
|  |  |  | 爱威组 | 阴性 | 102 | 100 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 174 | 99.4 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 1 | 0.6 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 阴性 | 73 | 100 |
|  |  |  | 美侨组 | 阴性 | 14 | 100 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 31 | 96.9 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 1 | 3.1 |
|  |  |  | 华晟组 | 阴性 | 47 | 100 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 阴性 | 25 | 100 |
|  | 20250207 | 1263 | 缺省组 | 阴性 | 1247 | 98.7 |
|  |  |  |  | +(少量） | 8 | 0.6 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 5 | 0.4 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 590 | 98.7 |
|  |  |  |  | +(少量） | 4 | 0.7 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 2 | 0.3 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 2 | 0.3 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 阴性 | 108 | 100 |
|  |  |  | 爱威组 | 阴性 | 102 | 100 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 172 | 98.3 |
|  |  |  |  | +(少量） | 2 | 1.1 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 1 | 0.6 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 阴性 | 73 | 100 |
|  |  |  | 美侨组 | 阴性 | 14 | 100 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 32 | 100 |
|  |  |  | 华晟组 | 阴性 | 46 | 97.9 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 1 | 2.1 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 阴性 | 25 | 100 |
|  | 20250208 | 1263 | 缺省组 | 阴性 | 13 | 1 |
|  |  |  |  | 微量 | 2 | 0.2 |
|  |  |  |  | +(少量） | 33 | 2.6 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 130 | 10.3 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 1085 | 85.9 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 微量 | 1 | 0.2 |
|  |  |  |  | +(少量） | 11 | 1.8 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 19 | 3.2 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 565 | 94.5 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 阴性 | 2 | 1.9 |
|  |  |  |  | +(少量） | 1 | 0.9 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 1 | 0.9 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 104 | 96.3 |
|  |  |  | 爱威组 | +(少量） | 1 | 1 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 3 | 2.9 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 98 | 96.1 |
|  |  |  | 艾康组 | +(少量） | 6 | 3.4 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 8 | 4.6 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 161 | 92 |
|  |  |  | 华通HT系列 | +(少量） | 5 | 6.8 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 57 | 78.1 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 11 | 15.1 |
|  |  |  | 美侨组 | +(少量） | 2 | 14.3 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 12 | 85.7 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 4 | 12.5 |
|  |  |  |  | 微量 | 1 | 3.1 |
|  |  |  |  | +(少量） | 5 | 15.6 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 18 | 56.3 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 4 | 12.5 |
|  |  |  | 华晟组 | 阴性 | 1 | 2.1 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 46 | 97.9 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 阴性 | 1 | 4 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 24 | 96 |
|  | 20250209 | 1263 | 缺省组 | 阴性 | 10 | 0.8 |
|  |  |  |  | 微量 | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  | +(少量） | 40 | 3.2 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 134 | 10.6 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 1076 | 85.2 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 3 | 0.5 |
|  |  |  |  | 微量 | 1 | 0.2 |
|  |  |  |  | +(少量） | 12 | 2 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 20 | 3.3 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 562 | 94 |
|  |  |  | 迪瑞组 | +(少量） | 1 | 0.9 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 2 | 1.9 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 105 | 97.2 |
|  |  |  | 爱威组 | +(少量） | 1 | 1 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 4 | 3.9 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 97 | 95.1 |
|  |  |  | 艾康组 | 微量 | 1 | 0.6 |
|  |  |  |  | +(少量） | 3 | 1.7 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 10 | 5.7 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 161 | 92 |
|  |  |  | 华通HT系列 | +(少量） | 11 | 15.1 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 53 | 72.6 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 9 | 12.3 |
|  |  |  | 美侨组 | +(少量） | 2 | 14.3 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 12 | 85.7 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 2 | 6.3 |
|  |  |  |  | 微量 | 1 | 3.1 |
|  |  |  |  | +(少量） | 8 | 25 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 17 | 53.1 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 4 | 12.5 |
|  |  |  | 华晟组 | 阴性 | 2 | 4.3 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 1 | 2.1 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 44 | 93.6 |
|  |  |  | 中元汇吉 | +++（大量） | 25 | 100 |
|  | 20250210 | 1263 | 缺省组 | 阴性 | 1246 | 98.7 |
|  |  |  |  | +(少量） | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 5 | 0.4 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 8 | 0.6 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 591 | 98.8 |
|  |  |  |  | +(少量） | 2 | 0.3 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 2 | 0.3 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 3 | 0.5 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 阴性 | 107 | 99.1 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 1 | 0.9 |
|  |  |  | 爱威组 | 阴性 | 100 | 98 |
|  |  |  |  | +++（大量） | 2 | 2 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 172 | 98.3 |
|  |  |  |  | +(少量） | 1 | 0.6 |
|  |  |  |  | ++（中量） | 2 | 1.1 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 阴性 | 73 | 100 |
|  |  |  | 美侨组 | 阴性 | 14 | 100 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 32 | 100 |
|  |  |  | 华晟组 | 阴性 | 47 | 100 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 阴性 | 25 | 100 |
| 亚硝酸盐 | 20250206 | 1264 | 缺省组 | 阴性 | 27 | 2.1 |
|  |  |  |  | 阳性 | 1237 | 97.9 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 9 | 1.5 |
|  |  |  |  | 阳性 | 589 | 98.5 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 阴性 | 2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 阳性 | 105 | 98.1 |
|  |  |  | 爱威组 | 阴性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 阳性 | 100 | 98 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 5 | 2.8 |
|  |  |  |  | 阳性 | 171 | 97.2 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 阴性 | 1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 阳性 | 71 | 98.6 |
|  |  |  | 美侨组 | 阴性 | 1 | 7.1 |
|  |  |  |  | 阳性 | 13 | 92.9 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 3 | 9.4 |
|  |  |  |  | 阳性 | 29 | 90.6 |
|  |  |  | 华晟组 | 阴性 | 1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 阳性 | 46 | 97.9 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 阳性 | 25 | 100 |
|  | 20250207 | 1263 | 缺省组 | 阴性 | 32 | 2.5 |
|  |  |  |  | 阳性 | 1231 | 97.5 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 12 | 2 |
|  |  |  |  | 阳性 | 585 | 98 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 阴性 | 2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 阳性 | 105 | 98.1 |
|  |  |  | 爱威组 | 阴性 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 阳性 | 101 | 99 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 7 | 4 |
|  |  |  |  | 阳性 | 169 | 96 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 阴性 | 1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 阳性 | 71 | 98.6 |
|  |  |  | 美侨组 | 阳性 | 14 | 100 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 2 | 6.3 |
|  |  |  |  | 阳性 | 30 | 93.8 |
|  |  |  | 华晟组 | 阴性 | 1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 阳性 | 46 | 97.9 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 阴性 | 1 | 4 |
|  |  |  |  | 阳性 | 24 | 96 |
|  | 20250208 | 1263 | 缺省组 | 阴性 | 1243 | 98.4 |
|  |  |  |  | 阳性 | 20 | 1.6 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 584 | 97.8 |
|  |  |  |  | 阳性 | 13 | 2.2 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 阴性 | 106 | 99.1 |
|  |  |  |  | 阳性 | 1 | 0.9 |
|  |  |  | 爱威组 | 阴性 | 102 | 100 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 174 | 98.9 |
|  |  |  |  | 阳性 | 2 | 1.1 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 阴性 | 71 | 98.6 |
|  |  |  |  | 阳性 | 1 | 1.4 |
|  |  |  | 美侨组 | 阴性 | 14 | 100 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 32 | 100 |
|  |  |  | 华晟组 | 阴性 | 47 | 100 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 阴性 | 25 | 100 |
|  | 20250209 | 1263 | 缺省组 | 阴性 | 1249 | 98.9 |
|  |  |  |  | 阳性 | 14 | 1.1 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 590 | 98.8 |
|  |  |  |  | 阳性 | 7 | 1.2 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 阴性 | 106 | 99.1 |
|  |  |  |  | 阳性 | 1 | 0.9 |
|  |  |  | 爱威组 | 阴性 | 102 | 100 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 173 | 98.3 |
|  |  |  |  | 阳性 | 3 | 1.7 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 阴性 | 71 | 98.6 |
|  |  |  |  | 阳性 | 1 | 1.4 |
|  |  |  | 美侨组 | 阴性 | 14 | 100 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 32 | 100 |
|  |  |  | 华晟组 | 阴性 | 46 | 97.9 |
|  |  |  |  | 阳性 | 1 | 2.1 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 阴性 | 25 | 100 |
|  | 20250210 | 1263 | 缺省组 | 阴性 | 17 | 1.3 |
|  |  |  |  | 阳性 | 1246 | 98.7 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 阳性 | 595 | 99.7 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 阴性 | 2 | 1.9 |
|  |  |  |  | 阳性 | 105 | 98.1 |
|  |  |  | 爱威组 | 阴性 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 阳性 | 101 | 99 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 6 | 3.4 |
|  |  |  |  | 阳性 | 170 | 96.6 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 阴性 | 1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 阳性 | 71 | 98.6 |
|  |  |  | 美侨组 | 阳性 | 14 | 100 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 2 | 6.3 |
|  |  |  |  | 阳性 | 30 | 93.8 |
|  |  |  | 华晟组 | 阳性 | 47 | 100 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 阳性 | 25 | 100 |
| URO | 20250206 | 1250 | 缺省组 | 3.2μmol/L | 1235 | 98.8 |
|  |  |  |  | 16μmol/L | 3 | 0.2 |
|  |  |  |  | 33μmol/L | 6 | 0.5 |
|  |  |  |  | 66μmol/L | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  | 131μmol/L | 2 | 0.2 |
|  |  |  | 优利特组 | 3.2μmol/L | 586 | 99.8 |
|  |  |  |  | 66μmol/L | 1 | 0.2 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 3.2μmol/L | 103 | 97.2 |
|  |  |  |  | 16μmol/L | 1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 33μmol/L | 2 | 1.9 |
|  |  |  | 爱威组 | 3.2μmol/L | 102 | 100 |
|  |  |  | 艾康组 | 3.2μmol/L | 169 | 96 |
|  |  |  |  | 16μmol/L | 1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 33μmol/L | 3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 66μmol/L | 2 | 1.1 |
|  |  |  |  | 131μmol/L | 1 | 0.6 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 3.2μmol/L | 71 | 98.6 |
|  |  |  |  | 66μmol/L | 1 | 1.4 |
|  |  |  | 美侨组 | 3.2μmol/L | 14 | 100 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 3.2μmol/L | 31 | 96.9 |
|  |  |  |  | 33μmol/L | 1 | 3.1 |
|  |  |  | 华晟组 | 3.2μmol/L | 47 | 100 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 3.2μmol/L | 25 | 100 |
|  | 20250207 | 1249 | 缺省组 | 3.2μmol/L | 1233 | 98.7 |
|  |  |  |  | 16μmol/L | 5 | 0.4 |
|  |  |  |  | 33μmol/L | 5 | 0.4 |
|  |  |  |  | 66μmol/L | 2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 131μmol/L | 4 | 0.3 |
|  |  |  | 优利特组 | 3.2μmol/L | 582 | 99.3 |
|  |  |  |  | 16μmol/L | 2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 131μmol/L | 2 | 0.3 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 3.2μmol/L | 104 | 98.1 |
|  |  |  |  | 16μmol/L | 1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 33μmol/L | 1 | 0.9 |
|  |  |  | 爱威组 | 3.2μmol/L | 102 | 100 |
|  |  |  | 艾康组 | 3.2μmol/L | 172 | 97.7 |
|  |  |  |  | 16μmol/L | 1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 33μmol/L | 2 | 1.1 |
|  |  |  |  | 66μmol/L | 1 | 0.6 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 3.2μmol/L | 72 | 100 |
|  |  |  | 美侨组 | 3.2μmol/L | 14 | 100 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 3.2μmol/L | 31 | 96.9 |
|  |  |  |  | 33μmol/L | 1 | 3.1 |
|  |  |  | 华晟组 | 3.2μmol/L | 46 | 97.9 |
|  |  |  |  | 131μmol/L | 1 | 2.1 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 3.2μmol/L | 25 | 100 |
|  | 20250208 | 1258 | 缺省组 | 3.2μmol/L | 79 | 6.3 |
|  |  |  |  | 16μmol/L | 28 | 2.2 |
|  |  |  |  | 33μmol/L | 54 | 4.3 |
|  |  |  |  | 66μmol/L | 159 | 12.6 |
|  |  |  |  | 131μmol/L | 904 | 71.9 |
|  |  |  |  | 197μmol/L | 34 | 2.7 |
|  |  |  | 优利特组 | 3.2μmol/L | 6 | 1 |
|  |  |  |  | 16μmol/L | 3 | 0.5 |
|  |  |  |  | 33μmol/L | 14 | 2.4 |
|  |  |  |  | 66μmol/L | 30 | 5.1 |
|  |  |  |  | 131μmol/L | 535 | 90.1 |
|  |  |  |  | 197μmol/L | 6 | 1 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 16μmol/L | 1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 33μmol/L | 5 | 4.7 |
|  |  |  |  | 66μmol/L | 47 | 43.9 |
|  |  |  |  | 131μmol/L | 50 | 46.7 |
|  |  |  |  | 197μmol/L | 4 | 3.7 |
|  |  |  | 爱威组 | 3.2μmol/L | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 33μmol/L | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 66μmol/L | 4 | 3.9 |
|  |  |  |  | 131μmol/L | 86 | 84.3 |
|  |  |  |  | 197μmol/L | 10 | 9.8 |
|  |  |  | 艾康组 | 3.2μmol/L | 60 | 34.1 |
|  |  |  |  | 16μmol/L | 23 | 13.1 |
|  |  |  |  | 33μmol/L | 25 | 14.2 |
|  |  |  |  | 66μmol/L | 53 | 30.1 |
|  |  |  |  | 131μmol/L | 15 | 8.5 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 33μmol/L | 5 | 6.9 |
|  |  |  |  | 66μmol/L | 6 | 8.3 |
|  |  |  |  | 131μmol/L | 55 | 76.4 |
|  |  |  |  | 197μmol/L | 6 | 8.3 |
|  |  |  | 美侨组 | 131μmol/L | 13 | 92.9 |
|  |  |  |  | 197μmol/L | 1 | 7.1 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 3.2μmol/L | 2 | 6.3 |
|  |  |  |  | 33μmol/L | 1 | 3.1 |
|  |  |  |  | 66μmol/L | 4 | 12.5 |
|  |  |  |  | 131μmol/L | 24 | 75 |
|  |  |  |  | 197μmol/L | 1 | 3.1 |
|  |  |  | 华晟组 | 66μmol/L | 1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 131μmol/L | 46 | 97.9 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 131μmol/L | 25 | 100 |
|  | 20250209 | 1258 | 缺省组 | 3.2μmol/L | 74 | 5.9 |
|  |  |  |  | 16μmol/L | 34 | 2.7 |
|  |  |  |  | 33μmol/L | 51 | 4.1 |
|  |  |  |  | 66μmol/L | 154 | 12.2 |
|  |  |  |  | 131μmol/L | 912 | 72.5 |
|  |  |  |  | 197μmol/L | 33 | 2.6 |
|  |  |  | 优利特组 | 3.2μmol/L | 5 | 0.8 |
|  |  |  |  | 16μmol/L | 4 | 0.7 |
|  |  |  |  | 33μmol/L | 13 | 2.2 |
|  |  |  |  | 66μmol/L | 24 | 4 |
|  |  |  |  | 131μmol/L | 541 | 91.1 |
|  |  |  |  | 197μmol/L | 7 | 1.2 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 16μmol/L | 1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 33μmol/L | 5 | 4.7 |
|  |  |  |  | 66μmol/L | 45 | 42.1 |
|  |  |  |  | 131μmol/L | 53 | 49.5 |
|  |  |  |  | 197μmol/L | 3 | 2.8 |
|  |  |  | 爱威组 | 3.2μmol/L | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 33μmol/L | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 66μmol/L | 4 | 3.9 |
|  |  |  |  | 131μmol/L | 87 | 85.3 |
|  |  |  |  | 197μmol/L | 9 | 8.8 |
|  |  |  | 艾康组 | 3.2μmol/L | 58 | 33 |
|  |  |  |  | 16μmol/L | 27 | 15.3 |
|  |  |  |  | 33μmol/L | 25 | 14.2 |
|  |  |  |  | 66μmol/L | 53 | 30.1 |
|  |  |  |  | 131μmol/L | 13 | 7.4 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 33μmol/L | 1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 66μmol/L | 5 | 6.9 |
|  |  |  |  | 131μmol/L | 60 | 83.3 |
|  |  |  |  | 197μmol/L | 6 | 8.3 |
|  |  |  | 美侨组 | 66μmol/L | 2 | 14.3 |
|  |  |  |  | 131μmol/L | 11 | 78.6 |
|  |  |  |  | 197μmol/L | 1 | 7.1 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 3.2μmol/L | 2 | 6.3 |
|  |  |  |  | 16μmol/L | 1 | 3.1 |
|  |  |  |  | 33μmol/L | 1 | 3.1 |
|  |  |  |  | 66μmol/L | 4 | 12.5 |
|  |  |  |  | 131μmol/L | 23 | 71.9 |
|  |  |  |  | 197μmol/L | 1 | 3.1 |
|  |  |  | 华晟组 | 3.2μmol/L | 1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 66μmol/L | 2 | 4.3 |
|  |  |  |  | 131μmol/L | 44 | 93.6 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 131μmol/L | 25 | 100 |
|  | 20250210 | 1249 | 缺省组 | 3.2μmol/L | 1232 | 98.6 |
|  |  |  |  | 16μmol/L | 5 | 0.4 |
|  |  |  |  | 33μmol/L | 6 | 0.5 |
|  |  |  |  | 66μmol/L | 2 | 0.2 |
|  |  |  |  | 131μmol/L | 4 | 0.3 |
|  |  |  | 优利特组 | 3.2μmol/L | 584 | 99.7 |
|  |  |  |  | 16μmol/L | 1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 131μmol/L | 1 | 0.2 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 3.2μmol/L | 103 | 97.2 |
|  |  |  |  | 16μmol/L | 1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 33μmol/L | 1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 66μmol/L | 1 | 0.9 |
|  |  |  | 爱威组 | 3.2μmol/L | 101 | 99 |
|  |  |  |  | 131μmol/L | 1 | 1 |
|  |  |  | 艾康组 | 3.2μmol/L | 172 | 97.7 |
|  |  |  |  | 16μmol/L | 1 | 0.6 |
|  |  |  |  | 33μmol/L | 3 | 1.7 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 3.2μmol/L | 70 | 97.2 |
|  |  |  |  | 16μmol/L | 1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 131μmol/L | 1 | 1.4 |
|  |  |  | 美侨组 | 3.2μmol/L | 14 | 100 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 3.2μmol/L | 30 | 93.8 |
|  |  |  |  | 33μmol/L | 1 | 3.1 |
|  |  |  |  | 131μmol/L | 1 | 3.1 |
|  |  |  | 华晟组 | 3.2μmol/L | 47 | 100 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 3.2μmol/L | 25 | 100 |
| LEU | 20250206 | 1258 | 缺省组 | 阴性 | 1240 | 98.6 |
|  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 10 | 0.8 |
|  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 5 | 0.4 |
|  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 3 | 0.2 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 582 | 98.1 |
|  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 6 | 1 |
|  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 3 | 0.5 |
|  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 2 | 0.3 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 阴性 | 106 | 99.1 |
|  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 1 | 0.9 |
|  |  |  | 爱威组 | 阴性 | 101 | 100 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 173 | 98.3 |
|  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 2 | 1.1 |
|  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 1 | 0.6 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 阴性 | 73 | 100 |
|  |  |  | 美侨组 | 阴性 | 14 | 100 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 29 | 93.5 |
|  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 1 | 3.2 |
|  |  |  | 华晟组 | 阴性 | 47 | 100 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 阴性 | 25 | 100 |
|  | 20250207 | 1256 | 缺省组 | 阴性 | 1234 | 98.2 |
|  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 11 | 0.9 |
|  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 8 | 0.6 |
|  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 3 | 0.2 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 581 | 98.3 |
|  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 5 | 0.8 |
|  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 3 | 0.5 |
|  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 2 | 0.3 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 阴性 | 105 | 98.1 |
|  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 2 | 1.9 |
|  |  |  | 爱威组 | 阴性 | 101 | 100 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 172 | 97.7 |
|  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 2 | 1.1 |
|  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 2 | 1.1 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 阴性 | 73 | 100 |
|  |  |  | 美侨组 | 阴性 | 14 | 100 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 29 | 93.5 |
|  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 1 | 3.2 |
|  |  |  | 华晟组 | 阴性 | 47 | 100 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 阴性 | 25 | 100 |
|  | 20250208 | 1256 | 缺省组 | 阴性 | 1232 | 98.1 |
|  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 16 | 1.3 |
|  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 5 | 0.4 |
|  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 3 | 0.2 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 579 | 98 |
|  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 8 | 1.4 |
|  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 2 | 0.3 |
|  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 2 | 0.3 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 阴性 | 105 | 98.1 |
|  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 2 | 1.9 |
|  |  |  | 爱威组 | 阴性 | 101 | 100 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 171 | 97.2 |
|  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 3 | 1.7 |
|  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 2 | 1.1 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 阴性 | 73 | 100 |
|  |  |  | 美侨组 | 阴性 | 14 | 100 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 29 | 93.5 |
|  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 1 | 3.2 |
|  |  |  | 华晟组 | 阴性 | 46 | 97.9 |
|  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 1 | 2.1 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 阴性 | 25 | 100 |
|  | 20250209 | 1255 | 缺省组 | 阴性 | 21 | 1.7 |
|  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 38 | 3 |
|  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 358 | 28.5 |
|  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 838 | 66.8 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 3 | 0.5 |
|  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 3 | 0.5 |
|  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 48 | 8.1 |
|  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 537 | 90.9 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 少量（10-25个/μl) | 1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 6 | 5.7 |
|  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 99 | 93.4 |
|  |  |  | 爱威组 | 少量（10-25个/μl) | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 72 | 71.3 |
|  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 28 | 27.7 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 9 | 5.1 |
|  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 14 | 8 |
|  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 135 | 76.7 |
|  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 18 | 10.2 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 阴性 | 1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 14 | 19.2 |
|  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 51 | 69.9 |
|  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 7 | 9.6 |
|  |  |  | 美侨组 | 大量(250-500个/μl) | 14 | 100 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 2 | 6.5 |
|  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 27 | 87.1 |
|  |  |  | 华晟组 | 阴性 | 1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 3 | 6.4 |
|  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 42 | 89.4 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 大量(250-500个/μl) | 25 | 100 |
|  | 20250210 | 1256 | 缺省组 | 阴性 | 1236 | 98.4 |
|  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 11 | 0.9 |
|  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 7 | 0.6 |
|  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 2 | 0.2 |
|  |  |  | 优利特组 | 阴性 | 582 | 98.5 |
|  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 5 | 0.8 |
|  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 3 | 0.5 |
|  |  |  |  | 大量(250-500个/μl) | 1 | 0.2 |
|  |  |  | 迪瑞组 | 阴性 | 106 | 99.1 |
|  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 1 | 0.9 |
|  |  |  | 爱威组 | 阴性 | 101 | 100 |
|  |  |  | 艾康组 | 阴性 | 173 | 98.3 |
|  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 2 | 1.1 |
|  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 1 | 0.6 |
|  |  |  | 华通HT系列 | 阴性 | 72 | 98.6 |
|  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 1 | 1.4 |
|  |  |  | 美侨组 | 阴性 | 14 | 100 |
|  |  |  | 宝威BW系列 | 阴性 | 28 | 90.3 |
|  |  |  |  | 少量（10-25个/μl) | 1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 中量(70-125个/μl) | 2 | 6.5 |
|  |  |  | 华晟组 | 阴性 | 47 | 100 |
|  |  |  | 中元汇吉 | 阴性 | 25 | 100 |