AE-06干化学专业室间质评

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202502次

整体情况：参控实验室数：79家

- 活动小结

- 评价限：

| 项目名称 | 国家 | 评价限(%) |
| --- | --- | --- |
| 钾 | 行业标准 | ±6 |
| 钠 | 行业标准 | ±4 |
| 氯 | 行业标准 | ±4 |
| 钙 | 行业标准 | ±5 |
| 磷 | 行业标准 | ±10 |
| 血糖 | 行业标准 | ±7 |
| 尿素 | 行业标准 | ±8 |
| 尿酸 | 行业标准 | ±12 |
| 肌酐 | 行业标准 | ±12 |
| 总蛋白 | 行业标准 | ±5 |
| 白蛋白 | 行业标准 | ±6 |
| 总胆固醇 | 行业标准 | ±9 |
| 甘油三酯 | 行业标准 | ±14 |
| 总胆红素 | 行业标准 | ±15 |
| 丙氨酸氨基转移酶 | 行业标准 | ±16 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | 行业标准 | ±15 |
| 碱性磷酸酶 | 行业标准 | ±18 |
| 淀粉酶 | 行业标准 | ±15 |
| 肌酸激酶 | 行业标准 | ±15 |
| 乳酸脱氢酶 | 行业标准 | ±11 |
| r-谷氨酰基转移酶 | 行业标准 | ±11 |
| 镁 | 行业标准 | ±15 |
| 结合胆红素 | 行业标准 | ±20 |
| 铁 | 行业标准 | ±15 |
| 总铁结合力 | 行业标准 | ±20 |
| 锂 | 行业标准 | ±20 |
| 铜 | 行业标准 | ±20 |
| 锌 | 行业标准 | ±20 |
| 酸性磷酸酶 | 行业标准 | ±30 |
| a-羟丁酸脱氢酶 | 行业标准 | ±30 |
| 胆碱酯酶 | 行业标准 | ±20 |
| 脂肪酶 | 行业标准 | ±20 |

2、

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钾 | 20250206 | 缺省组 | 71 | 6.32 | 5.72 | 6.14 | 0.05 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 6.32 | 5.99 | 6.15 | 0.048 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 71 | 3.99 | 3.70 | 3.85 | 0.045 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 3.97 | 3.72 | 3.85 | 0.047 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 71 | 6.33 | 5.80 | 6.15 | 0.043 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 6.31 | 6.01 | 6.16 | 0.043 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 71 | 6.33 | 4.01 | 6.15 | 0.051 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 6.32 | 6.00 | 6.15 | 0.063 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 71 | 6.35 | 4.02 | 6.17 | 0.048 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 6.34 | 6.05 | 6.17 | 0.049 |
| 钠 | 20250206 | 缺省组 | 71 | 132 | 121 | 125 | 1.109 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 129 | 122 | 125 | 0 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 71 | 147 | 137 | 142 | 1.201 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 145 | 139 | 142 | 1.225 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 71 | 133 | 121 | 125 | 1.139 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 129 | 123 | 125 | 0.923 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 71 | 148 | 124 | 128 | 0 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 132 | 125 | 128 | 0 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 71 | 148 | 121 | 126 | 0.996 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 38 | 129 | 123 | 126 | 0 |
| 氯 | 20250206 | 缺省组 | 71 | 95.1 | 50.0 | 82.8 | 0.862 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 84.9 | 50.0 | 82.7 | 1.013 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 71 | 98.2 | 93.0 | 95.7 | 0.682 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 98.2 | 93.0 | 95.4 | 0.995 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 71 | 95.6 | 80.3 | 83.2 | 0.629 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 84.2 | 80.3 | 83 | 0.78 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 71 | 95.9 | 11.1 | 80.7 | 0.805 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 82.2 | 11.1 | 80.5 | 0.822 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 71 | 96.2 | 80.7 | 83.1 | 0.643 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 85.2 | 80.7 | 82.9 | 0.534 |
| 钙 | 20250206 | 缺省组 | 69 | 3.19 | 2.82 | 2.99 | 0.047 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 3.10 | 2.82 | 2.98 | 0.048 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 69 | 2.42 | 1.94 | 2.08 | 0.03 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 2.18 | 1.94 | 2.08 | 0.029 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 69 | 3.19 | 2.24 | 3 | 0.034 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 3.12 | 2.83 | 2.99 | 0.044 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 69 | 3.16 | 2.83 | 3.01 | 0.034 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 3.16 | 2.83 | 3.01 | 0.046 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 69 | 3.21 | 2.84 | 3.01 | 0.033 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 3.14 | 2.84 | 3 | 0.035 |
| 磷 | 20250206 | 缺省组 | 42 | 2.25 | 1.96 | 2.12 | 0.035 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 25 | 2.22 | 1.97 | 2.12 | 0.051 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 42 | 1.06 | 0.95 | 1.01 | 0.023 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 25 | 1.06 | 0.95 | 1.01 | 0.031 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 42 | 2.25 | 2.00 | 2.13 | 0.054 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 25 | 2.25 | 2.00 | 2.13 | 0.057 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 42 | 2.25 | 2.01 | 2.15 | 0.049 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 25 | 2.25 | 2.02 | 2.15 | 0.05 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 42 | 2.28 | 2.01 | 2.17 | 0.032 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 25 | 2.23 | 2.01 | 2.17 | 0.035 |
| 血糖 | 20250206 | 缺省组 | 76 | 15.86 | 14.08 | 14.89 | 0.166 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 15.61 | 14.08 | 14.85 | 0.155 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 76 | 5.51 | 4.71 | 5.18 | 0.113 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 5.39 | 4.85 | 5.16 | 0.107 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 76 | 16.20 | 14.17 | 14.92 | 0.221 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 15.50 | 14.17 | 14.89 | 0.228 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 76 | 16.98 | 14.90 | 15.72 | 0.24 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 16.17 | 14.90 | 15.63 | 0.242 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 76 | 16.27 | 14.12 | 14.96 | 0.147 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 15.70 | 14.12 | 14.9 | 0.167 |
| 尿素 | 20250206 | 缺省组 | 75 | 15.83 | 13.44 | 14.41 | 0.172 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 14.85 | 13.92 | 14.41 | 0.162 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 75 | 5.85 | 4.81 | 5.19 | 0.126 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 5.46 | 4.81 | 5.2 | 0.113 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 75 | 16.94 | 13.45 | 14.44 | 0.273 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 15.06 | 13.63 | 14.43 | 0.261 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 75 | 17.05 | 13.83 | 14.9 | 0.179 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 15.50 | 14.20 | 14.88 | 0.149 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 75 | 16.05 | 13.58 | 14.42 | 0.228 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 14.95 | 13.94 | 14.39 | 0.157 |
| 尿酸 | 20250206 | 缺省组 | 64 | 603 | 496 | 544 | 10.155 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 32 | 578 | 518 | 544 | 11.789 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 64 | 302 | 225 | 255 | 5.995 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 32 | 266 | 225 | 255 | 5.419 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 64 | 619 | 495 | 545 | 8.283 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 32 | 573 | 523 | 545 | 8.379 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 64 | 613 | 506 | 552 | 7.858 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 32 | 581 | 530 | 552 | 9.658 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 64 | 656 | 503 | 547 | 6.917 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 32 | 582 | 525 | 547 | 7.724 |
| 肌酐 | 20250206 | 缺省组 | 75 | 550 | 416 | 506 | 8.336 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 541 | 458 | 509 | 8.991 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 75 | 153 | 127 | 139 | 3.333 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 153 | 133 | 139 | 2.797 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 75 | 556 | 442 | 513 | 6.714 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 542 | 472 | 513 | 5.042 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 75 | 551 | 421 | 505 | 6.927 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 533 | 463 | 506 | 6.677 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 75 | 554 | 419 | 514 | 6.897 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 541 | 468 | 516 | 6.76 |
| 总蛋白 | 20250206 | 缺省组 | 62 | 43.5 | 34.7 | 36.5 | 0.61 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 37.8 | 34.7 | 36.4 | 0.553 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 62 | 66.3 | 49.3 | 52.1 | 0.754 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 54.4 | 49.3 | 52 | 0.873 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 62 | 46.5 | 35.2 | 36.7 | 0.512 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 37.7 | 35.2 | 36.6 | 0.5 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 62 | 46.0 | 35.7 | 37.4 | 0.566 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 38.7 | 35.7 | 37.3 | 0.59 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 62 | 45.2 | 34.8 | 36.7 | 0.514 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 38.0 | 34.9 | 36.5 | 0.724 |
| 白蛋白 | 20250206 | 缺省组 | 62 | 29.3 | 23.5 | 28 | 0.608 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 29.2 | 26.9 | 28 | 0.594 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 62 | 50.1 | 41.0 | 47.7 | 1.084 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 49.2 | 45.4 | 47.8 | 0.903 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 62 | 30.3 | 26.2 | 28.1 | 0.508 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 29.2 | 27.3 | 28.1 | 0.39 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 62 | 30.7 | 26.3 | 29.5 | 0.697 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 30.6 | 28.4 | 29.4 | 0.654 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 62 | 30.7 | 24.9 | 28 | 0.348 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 29.4 | 27.1 | 28 | 0.398 |
| 总胆固醇 | 20250206 | 缺省组 | 21 | 2.76 | 2.25 | 2.5 | 0.018 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 13 | 2.55 | 2.33 | 2.5 | 0.016 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 21 | 6.74 | 5.63 | 6.06 | 0.072 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 13 | 6.15 | 5.66 | 6.02 | 0.099 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 21 | 2.87 | 2.39 | 2.51 | 0.032 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 13 | 2.59 | 2.39 | 2.51 | 0.033 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 21 | 2.93 | 2.34 | 2.48 | 0.047 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 13 | 2.54 | 2.34 | 2.48 | 0.036 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 21 | 2.94 | 2.31 | 2.51 | 0.015 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 13 | 2.55 | 2.31 | 2.5 | 0.015 |
| 甘油三酯 | 20250206 | 缺省组 | 22 | 1.15 | 0.87 | 0.95 | 0.019 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 14 | 1.01 | 0.93 | 0.95 | 0.018 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 22 | 1.98 | 1.76 | 1.82 | 0.044 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 14 | 1.93 | 1.78 | 1.82 | 0.036 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 22 | 1.20 | 0.90 | 0.95 | 0.031 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 14 | 1.03 | 0.90 | 0.95 | 0.03 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 22 | 1.22 | 0.88 | 0.97 | 0.034 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 14 | 1.05 | 0.93 | 0.97 | 0.03 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 22 | 1.16 | 0.93 | 0.97 | 0.026 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 14 | 1.03 | 0.94 | 0.97 | 0.023 |
| 总胆红素 | 20250206 | 缺省组 | 63 | 25.0 | 17.0 | 22.2 | 0.669 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 32 | 24.2 | 19.2 | 22.2 | 0.711 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 63 | 26.1 | 19.0 | 21.9 | 0.805 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 32 | 24.7 | 19.7 | 22 | 0.727 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 63 | 24.9 | 8.5 | 22 | 0.928 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 32 | 24.9 | 20.8 | 22.2 | 0.639 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 63 | 88.0 | 67.9 | 77.3 | 1.864 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 32 | 84.8 | 74.3 | 77.2 | 1.734 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 63 | 25.3 | 17.6 | 22.2 | 0.763 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 32 | 24.6 | 20.0 | 22.3 | 0.776 |
| 丙氨酸氨基转移酶 | 20250206 | 缺省组 | 68 | 122 | 20 | 81 | 1.555 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 89 | 75 | 81 | 1.591 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 68 | 43 | 12 | 28 | 0.939 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 30 | 25 | 27 | 1.101 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 68 | 128 | 7 | 81 | 1.512 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 84 | 75 | 81 | 0.929 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 68 | 139 | 3 | 84 | 1.532 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 88 | 77 | 84 | 1.464 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 68 | 123 | 4 | 81 | 1.518 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 85 | 74 | 81 | 1.52 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | 20250206 | 缺省组 | 73 | 252 | 191 | 225 | 4.971 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 252 | 204 | 225 | 4.974 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 73 | 53 | 42 | 48 | 1.436 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 53 | 42 | 48 | 1.555 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 73 | 250 | 193 | 225 | 4.685 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 250 | 209 | 224 | 6.093 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 73 | 487 | 355 | 402 | 9.509 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 437 | 364 | 402 | 8.851 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 73 | 251 | 199 | 228 | 5.009 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 247 | 209 | 227 | 5.757 |
| 碱性磷酸酶 | 20250206 | 缺省组 | 45 | 455 | 303 | 329 | 6.41 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 22 | 341 | 303 | 327 | 7.461 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 45 | 125 | 65 | 69 | 1.818 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 22 | 72 | 65 | 68 | 2.39 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 45 | 475 | 297 | 331 | 8.376 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 22 | 341 | 297 | 327 | 7.595 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 45 | 467 | 282 | 318 | 6.673 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 22 | 327 | 282 | 314 | 7.885 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 45 | 501 | 304 | 330 | 8.035 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 22 | 342 | 304 | 326 | 7.483 |
| 淀粉酶 | 20250206 | 缺省组 | 73 | 650 | 272 | 373 | 13.179 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 480 | 342 | 371 | 13.354 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 73 | 67 | 53 | 59 | 1.689 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 67 | 53 | 59 | 1.745 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 73 | 638 | 322 | 380 | 13.768 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 412 | 322 | 378 | 12.388 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 73 | 401 | 182 | 211 | 6.78 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 224 | 182 | 208 | 10.675 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 73 | 654 | 339 | 384 | 14.375 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 37 | 402 | 339 | 378 | 18.318 |
| 肌酸激酶 | 20250206 | 缺省组 | 65 | 388 | 289 | 338 | 12.761 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 36 | 370 | 297 | 337 | 13.264 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 65 | 110 | 83 | 97 | 3.224 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 36 | 110 | 83 | 97 | 3.28 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 65 | 380 | 214 | 336 | 13.394 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 36 | 380 | 214 | 335 | 12.568 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 65 | 342 | 279 | 315 | 11.37 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 36 | 341 | 282 | 314 | 10.495 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 65 | 372 | 289 | 336 | 8.446 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 36 | 369 | 289 | 337 | 10.383 |
| 乳酸脱氢酶 | 20250206 | 缺省组 | 63 | 509 | 381 | 478 | 6.707 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 509 | 451 | 478 | 6.823 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 63 | 205 | 170 | 188 | 2.997 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 200 | 170 | 188 | 1.753 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 63 | 509 | 379 | 475 | 6.86 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 495 | 446 | 476 | 8.081 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 63 | 486 | 387 | 459 | 9.049 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 475 | 431 | 459 | 8.885 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 63 | 506 | 382 | 479 | 6.672 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 34 | 495 | 446 | 479 | 6.821 |
| r-谷氨酰基转移酶 | 20250206 | 缺省组 | 53 | 223 | 149 | 206 | 3.333 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 29 | 219 | 197 | 206 | 3.382 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 53 | 65 | 55 | 59 | 1.291 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 29 | 61 | 56 | 59 | 1.073 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 53 | 223 | 159 | 208 | 3.225 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 29 | 218 | 199 | 207 | 3.67 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 53 | 226 | 155 | 208 | 3.069 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 29 | 216 | 194 | 208 | 3.386 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 53 | 223 | 156 | 207 | 3.182 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 29 | 219 | 193 | 207 | 3.158 |
| 镁 | 20250206 | 缺省组 | 38 | 2.10 | 1.73 | 1.93 | 0.025 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 21 | 2.00 | 1.73 | 1.92 | 0.018 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 38 | 0.90 | 0.71 | 0.8 | 0.018 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 21 | 0.83 | 0.71 | 0.79 | 0.027 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 38 | 2.10 | 1.75 | 1.91 | 0.034 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 21 | 2.06 | 1.75 | 1.9 | 0.034 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 38 | 2.20 | 1.86 | 2 | 0.019 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 21 | 2.06 | 1.86 | 1.99 | 0.032 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 38 | 2.10 | 1.76 | 1.92 | 0.03 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 21 | 1.99 | 1.76 | 1.91 | 0.024 |
| 结合胆红素 | 20250206 | 缺省组 | 34 | 8.3 | 0.0 | 0 | 0 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 20 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 34 | 6.9 | 0.0 | 0 | 0 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 20 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 34 | 8.4 | 0.0 | 0 | 0 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 20 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 34 | 24.0 | 6.9 | 8.6 | 0.334 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 20 | 11.2 | 8.0 | 8.6 | 0.471 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 34 | 8.4 | 0.0 | 0 | 0 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 20 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 |
| 铁 | 20250206 | 缺省组 | 1 |  |  |  |  |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1 |  |  |  |  |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1 |  |  |  |  |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1 |  |  |  |  |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1 |  |  |  |  |
| a-羟丁酸脱氢酶 | 20250206 | 缺省组 | 1 |  |  |  |  |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1 |  |  |  |  |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1 |  |  |  |  |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1 |  |  |  |  |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1 |  |  |  |  |
| 胆碱酯酶 | 20250206 | 缺省组 | 56 | 3405 | 3040 | 3186 | 34.778 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 33 | 3328 | 3076 | 3181 | 40.189 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 56 | 7950 | 6498 | 7038 | 80.936 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 33 | 7950 | 6498 | 7043 | 73.827 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 56 | 3482 | 2970 | 3199 | 58.939 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 33 | 3426 | 3089 | 3199 | 60.341 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 56 | 2923 | 2510 | 2727 | 65.258 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 33 | 2923 | 2559 | 2727 | 55.856 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 56 | 3471 | 3000 | 3229 | 54.317 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 33 | 3403 | 3075 | 3228 | 54.037 |
| 脂肪酶 | 20250206 | 缺省组 | 28 | 953 | 84 | 900 | 16.085 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 21 | 953 | 867 | 901 | 16.987 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 28 | 1665 | 126 | 1572 | 45.059 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 21 | 1665 | 1412 | 1575 | 54.296 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 28 | 949 | 79 | 897 | 11.183 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 21 | 945 | 825 | 898 | 12.121 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 28 | 922 | 75 | 847 | 10.533 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 21 | 914 | 806 | 848 | 10.709 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 28 | 964 | 80 | 897 | 13.373 |
|  |  | 强生 Vitros 5600 | 21 | 964 | 847 | 898 | 14.983 |