AE-AE-55 EGFR基因突变检测

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202502次

整体情况：参控实验室数：7家

- 活动小结

| 项目 | 标本 | 组 | 该组实验室数 | 该组百分率(%) | 结果名称 | 结果实验室数 | 结果百分率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c.2573T>G (p.L858R) | 20250206 | 缺省组 | 6 | 100 | N | 6 | 100 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 6 | 100 | N | 6 | 100 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 6 | 100 | N | 6 | 100 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 6 | 100 | N | 6 | 100 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 5 | 100 | N | 5 | 100 |
| c.2369C>T (p.T790M) | 20250206 | 缺省组 | 4 | 100 | N | 4 | 100 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 4 | 100 | N | 4 | 100 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 4 | 100 | N | 4 | 100 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 4 | 100 | N | 4 | 100 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 3 | 100 | N | 3 | 100 |
| c.2235_2249del (p.E746_A750del) | 20250206 | 缺省组 | 2 | 100 | N | 2 | 100 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 2 | 100 | N | 2 | 100 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 2 | 100 | N | 2 | 100 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 2 | 100 | P | 2 | 100 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 2 | 100 | N | 2 | 100 |
| c.2582T>A (p.L861Q) | 20250206 | 缺省组 | 6 | 100 | N | 6 | 100 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 6 | 100 | N | 6 | 100 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 6 | 100 | N | 6 | 100 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 6 | 100 | N | 6 | 100 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 5 | 100 | N | 5 | 100 |
| c.2369C>T (p.T790M) | 20250206 | 缺省组 | 6 | 100 | N | 6 | 100 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 6 | 100 | N | 6 | 100 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 6 | 100 | N | 6 | 100 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 6 | 100 | N | 6 | 100 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 5 | 100 | N | 5 | 100 |
| c.2156G>C (p.G719A) | 20250206 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
| c.2311_2312insGCGTGGACA | 20250206 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
| c.2307_2308insGCCAGCGTG | 20250206 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1 | 100 | P | 1 | 100 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
| c.2155G>A (p.G719S) | 20250206 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
| c.2155G>T (p.G719C) | 20250206 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
| c.2240_2257delinsC (p.L747_P753delinsS) | 20250206 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1 | 100 | N | 1 | 100 |
| 外显子18突变 | 20250206 | 缺省组 | 7 | 100 | N | 7 | 100 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 7 | 100 | P | 7 | 100 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 7 | 100 | N | 7 | 100 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 7 | 100 | N | 7 | 100 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 6 | 100 | N | 6 | 100 |
| 外显子19突变 | 20250206 | 缺省组 | 6 | 100 | N | 6 | 100 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 6 | 100 | N | 6 | 100 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 6 | 100 | N | 6 | 100 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 6 | 100 | N | 1 | 16.7 |
|  |  |  |  |  | P | 5 | 83.3 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 5 | 100 | N | 5 | 100 |
| 外显子20突变 | 20250206 | 缺省组 | 7 | 100 | P | 7 | 100 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 7 | 100 | N | 7 | 100 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 7 | 100 | N | 1 | 14.3 |
|  |  |  |  |  | P | 6 | 85.7 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 7 | 100 | N | 7 | 100 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 6 | 100 | N | 6 | 100 |
| 外显子21突变 | 20250206 | 缺省组 | 2 | 100 | N | 2 | 100 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 2 | 100 | N | 2 | 100 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 2 | 100 | N | 2 | 100 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 2 | 100 | N | 2 | 100 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 2 | 100 | N | 2 | 100 |