AE-57 BRAF基因突变检测

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202502次

整体情况：参控实验室数：11家

- 活动小结

| 项目 | 标本 | 组 | 该组实验室数 | 结果名称 | 结果实验室数 | 结果百分率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRAF_V600E（c.1799T>A） | 20250206 | 缺省组 | 11 | P | 11 | 100 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 11 | P | 11 | 100 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 11 | P | 11 | 100 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 11 | P | 11 | 100 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 11 | N | 11 | 100 |