AHCCL临床微生物学EQA计划书
一、批次：202601次
二、活动时间区间：2026.7.27-2025.8.10
三、参评项目：
	细菌鉴定１
	青霉素G
	红霉素

	万古霉素
	头孢西丁
	左氧氟沙星



4、 样本批号：
	批号1
	批号2
	批号3
	批号4
	批号5

	20260101
	20260102
	20260103
	20260104
	20260105



批号20260101号质控标本做药敏
[bookmark: _GoBack]
五、上报表格：
	细菌鉴定

	项目
	20260101
	20260102
	20260103
	20260104
	20260105
	测定方法
	仪器
	试剂

	细菌鉴定１
	
	
	
	
	
	
	
	



	药敏试验
	20260101

	项目
	抑菌环直径(mm)
	MIC(ug/ml)
	报告结果
	测定方法
	仪器
	试剂

	青霉素G
	
	
	
	
	
	

	红霉素
	
	
	
	
	
	

	万古霉素
	
	
	
	
	
	

	头孢西丁
	
	
	
	
	
	

	左氧氟沙星
	
	
	
	
	
	




六、注意事项:
1. 请注意生物安全。
2. 请注意质控品的保存条件。
3. 请注意上报截止时间为2026-8-10 24：00时，届时上报窗口将自动关闭！
4. 只报告一种药敏检测方法（抑菌环直径或MIC数值）的判断结果!
不要同时报告抑菌环直径和MIC数值判断结果!

