
AHCCL临床全血细胞计数EQA计划书
一、批次：202601次
二、活动时间区间：2026-07-27--2026-08-10
三、参评项目：
	WBC
	RBC
	HGB

	HCT
	MCV
	MCH

	MCHC
	PLT
	


四、预分组方式：样本分组;仪器分组;试剂分组；
五、样本批号：
	批号1
	批号2
	批号3
	批号4
	批号5

	20260101
	20260102
	20260103
	20260104
	20260105


按标本编号从小到大填报结果即可.
六、上报表格：
	项目
	计量单位
	测 定 结 果
	溶血剂
	仪器
	稀释液
	清洗液

	
	
	20260101
	20260102
	20260103
	20260104
	20260105
	
	
	
	

	WBC
	×10E9/L
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RBC
	×10E12/L
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HGB
	g/L
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HCT
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MCV
	fl
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MCH
	   pg
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MCHC
	g/L
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLT
	×10E9/L
	
	
	
	
	
	
	
	
	


七、注意事项:
1. 请注意生物安全
2. 请注意质控品的保存条件
3. 请注意上报截止时间为2026-8-10 24:00时，届时上报窗口将自动关闭！
4. 注意各项目的各种计量单位
5.(1)使用希森美康XN系列、XN-L系列、XS系列、迈瑞 BC-6800plus/BC-6900 plus检测时建议优先使用CBC+DIFF模式、样本通道进行检测，报WBC结果时，希森美康XN系列以TNC-N计数报结果(若TNC-N未出结果，则报TNC-D计数结果):希森美康XN-L直接以主屏界面计数报结果，希森美康XS系列以研究界面WBC-D计数报结果:迈瑞BC-6800plus/BC-6900plus，以研究参数中TNC-D计数报结果；(2)使用迈瑞BC-7000系列(如7300/7500等)检测时建议使CBC+DIFF模式、质控通道进行检测，报WBC结果时，以研究参数中TNC-D计数报结果；(3)使用 Abbott: Cell-Dyn Ruby, Siemens: ADVIA 120,ADVIA2120机型时,建议使用 CBC模式进行检测。
