AHCCL-AE-07临床血气和酸碱分析EQA计划书

活动批次：______________   上报截止时间：____________________

※请填写以上信息后连同质控品交给各检测专业组，请注意质控品保存条件。请务必注意上报截止时间，届时上报窗口将自动关闭！

═══════════════════════════════════════════════════════════════════

测定结果记录表：

- 以下为年度活动通用批号记录表，原则上每批次活动按照样本编号从小到大上报。

- 请注意考核项目及计量单位，质控品使用方法见随质控品说明书（如有）或http://www.ahccl.cn/EAQ/index.aspx备注栏。

- 请核实Clinet上报系统内继承的方法、仪器、试剂、校准物是否正确，否则影响评价。

| 项目 | 计量 单位 | 测定结果（请注意勾选批号） |  |  |  |  | 方法 | 仪器 | 试剂 | 校准物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □20XX0101 | □20XX0102 | □20XX0103 | □20XX0104 | □20XX0105 |  |  |  |  |
|  |  | □20XX0206 | □20XX0207 | □20XX0208 | □20XX0209 | □20XX0210 |  |  |  |  |
| PH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCO2 | mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PO2 | mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K+ | mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na+ | mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CL- | mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ca2+ | mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glu | mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lac | mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*注：本品为液态即用型，使用时至少提前5小时放置室温平衡。用拇指和食指捏住试剂瓶的顶部和底部轻轻摇晃10秒，使内容物充分混合均匀。根据不同机型选择合适的进样方式，注意不要吸取液面与空气接触部分的液体。未开瓶：2～8℃可保存至效期末。避免在冷冻和30℃以上温度保存。本次Glu和Lac为不计分项目，各单位根据实际情况如实填报。