AHCCL-AE-84肝素结合蛋白检测EQA计划书

活动批次：______________   上报截止时间：____________________

※请填写以上信息后连同质控品交给各检测专业组，请注意质控品保存条件。请务必注意上报截止时间，届时上报窗口将自动关闭！

═══════════════════════════════════════════════════════════════════

测定结果记录表：

- 以下为年度活动通用批号记录表，原则上每批次活动按照样本编号从小到大上报。

- 请注意考核项目及计量单位，质控品使用方法见随质控品说明书（如有）或http://www.ahccl.cn/EAQ/index.aspx备注栏。

- 请核实Clinet上报系统内继承的方法、仪器、试剂、校准物是否正确，否则影响评价。

| 项目 | 计量 单位 | 测定结果（请注意勾选批号） |  |  |  |  | 方法 | 仪器 | 试剂 | 校准物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □20XX0101 | □20XX0102 | □20XX0103 | □20XX0104 | □20XX0105 |  |  |  |  |
|  |  | □20XX0206 | □20XX0207 | □20XX0208 | □20XX0209 | □20XX0210 |  |  |  |  |
| HBP | ng/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明

1. 本次质评共检测样本5份，请用你室常规使用的检测方法，然后认真填写上报表，请勿空项，否则会影响质评分。

2. 请根据实际使用的检测方法、仪器型号及试剂盒生产厂家，在系统中选择对应的数字代码。如所使用的项目未在代码表中列出，请在指定位置详细填写相关信息。

3. 本质控品为液体溶液，可直接取用。使用时从冰箱取出，室温平衡10–15分钟，轻柔颠倒混匀1分钟，严禁剧烈震荡（避免气泡）。

4. 上报完成后请到 “已上报数据”栏，确认数据上报是否成功！

#注意事项

- 样品处理方法：质控品请按照临床样本流程进行检测及处理。

- 收到质控样品后，应立即检查样品的批号、数量是否与活动安排相符，检查样品是否渗漏。若发现室间质评样品出现破损、重号、标识不清、标签脱落等问题，影响测定或结果填报时，请及时联系中心（0551-62283619）。

- 本活动一年2次。