AHCCL-AE-53粪便形态学EQA计划书

活动批次：____202601次__________   上报截止时间：___2026-08-31_________________

※请填写以上信息后连同质控品交给各检测专业组，请注意质控品保存条件。请务必注意上报截止时间，届时上报窗口将自动关闭！

═══════════════════════════════════════════════════════════════════

测定结果记录表：

- 以下为年度活动通用批号记录表，原则上每批次活动按照样本编号从小到大上报。

- 请注意考核项目及计量单位，质控品使用方法见随质控品说明书（如有）或http://www.ahccl.cn/EAQ/index.aspx备注栏。

- 请核实Clinet上报系统内继承的方法、仪器、试剂、校准物是否正确，否则影响评价。

| 项目 | 计量 单位 | 测定结果（请注意勾选批号） |  |  |  |  | 方法 | 仪器 | 试剂 | 校准物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ☑20260101 | ☑20260102 | ☑20260103 | ☑20260104 | ☑20260105 |  |  |  |  |
|  |  | □20260201 | □20260202 | □20260203 | □20260204 | □20260205 |  |  |  |  |
| 粪便形态学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注意事项及填表说明：

- 保存条件：2～8℃正立避光保存，未开瓶的质控品和开瓶后的质控品均禁止冷冻。

- 本质控品为即用型，上机检测时不可再用稀释液进行稀释，否则可能出现假阴性。

- 手工检测时将混匀后的质控品直接涂片，用一次性塑料吸管吸取后滴2－3滴质控品，均匀涂布于干净载玻片上，不需要用生理盐水稀释，塑料吸管不得混吸不同瓶的质控品。

- 上报完成后请到 “已上报数据”栏，确认数据上报是否成功！