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活动批次：____202601次__________   上报截止时间：___2026-08-31_________________

	※请填写以上信息后连同质控品交给各检测专业组，请注意质控品保存条件。请务必注意上报截止时间，届时上报窗口将自动关闭！室间质评标本应与常规标本放在一起做，当作病人的标本同样对待。实验室中所有的技术人员都应参加，与各实验室做病人标本使用同样方法、步骤操作，  并报告结果。


寄邮包内容：质控标本用顺丰快递方式送到各实验室。内容包括5支冷冻干燥标本及5支溶解液（棕色瓶 ,无标签）。注意：每个盒子中溶解液不能混用！
测定结果记录表：
1. 以下为年度活动通用批号记录表，原则上每批次活动按照样本编号从小到大上报。
2. 请注意考核项目及计量单位，质控品使用方法见随质控品说明书（如有）或http://www.ahccl.cn/EAQ/index.aspx 备注栏。
3. 请核实Clinet上报系统内继承的方法、仪器、试剂、校准物是否正确，否则影响评价。

	项目
	计量
单位
	测定结果（请注意勾选批号）
	方法
	仪器
	试剂
	校准物

	
	
	☑20260101
	☑20260102
	☑20260103
	☑20260104
	☑20260105
	
	
	
	

	
	
	□20260201
	□20260202
	□20260203
	□20260204
	□20260205
	
	
	
	

	真菌感染G试验
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标本贮存说明：接到标本后请保存于4℃冰箱，待测定日期取出并恢复室温，见标本操作说明。
标本操作说明：溶解冻干标本时，先小心打开瓶塞（注意瓶塞不能沾到桌子及其他物体），然后使用移液器用无热原吸头吸取1.3mL标本溶解液到冻干标本瓶中，小心盖好瓶塞，注意不要污染。然后将溶解后的液体标本在漩涡混合仪上震荡30S，轻轻打开盖子，按照实验室操作流程进行试验。*样本溶解后需要在2h内进行测试，溶解后超过1h需要再进行检测时需要再次震荡30S。为防止10份标本同时开盖造成干粉交叉污染，建议每个标本按以上要求分别操作。注意，必须使用无热原吸头及配套耗材。
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