# AHCCL-AE-82真菌感染G试验检测EQA计划书

活动批次：____202601次__________   上报截止时间：___2026-08-31_________________

※请填写以上信息后连同质控品交给各检测专业组，请注意质控品保存条件。请务必注意上报截止时间，届时上报窗口将自动关闭！室间质评标本应与常规标本放在一起做，当作病人的标本同样对待。实验室中所有的技术人员都应参加，与各实验室做病人标本使用同样方法、步骤操作， 并报告结果。

寄邮包内容：质控标本用顺丰快递方式送到各实验室。内容包括5支冷冻干燥标本及5支溶解液（棕色瓶 ,无标签）。注意：每个盒子中溶解液不能混用！

测定结果记录表：

- 以下为年度活动通用批号记录表，原则上每批次活动按照样本编号从小到大上报。

- 请注意考核项目及计量单位，质控品使用方法见随质控品说明书（如有）或http://www.ahccl.cn/EAQ/index.aspx 备注栏。

- 请核实Clinet上报系统内继承的方法、仪器、试剂、校准物是否正确，否则影响评价。

| 项目 | 计量 单位 | 测定结果（请注意勾选批号） |  |  |  |  | 方法 | 仪器 | 试剂 | 校准物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ☑20260101 | ☑20260102 | ☑20260103 | ☑20260104 | ☑20260105 |  |  |  |  |
|  |  | □20260201 | □20260202 | □20260203 | □20260204 | □20260205 |  |  |  |  |
| 真菌感染G试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

标本贮存说明：接到标本后请保存于4℃冰箱，待测定日期取出并恢复室温，见标本操作说明。

标本操作说明：溶解冻干标本时，先小心打开瓶塞（注意瓶塞不能沾到桌子及其他物体），然后使用移液器用无热原吸头吸取1.3mL标本溶解液到冻干标本瓶中，小心盖好瓶塞，注意不要污染。然后将溶解后的液体标本在漩涡混合仪上震荡30S，轻轻打开盖子，按照实验室操作流程进行试验。*样本溶解后需要在2h内进行测试，溶解后超过1h需要再进行检测时需要再次震荡30S。为防止10份标本同时开盖造成干粉交叉污染，建议每个标本按以上要求分别操作。注意，必须使用无热原吸头及配套耗材。

1