安徽省临床检验中心

AHCCL-AE-41 粪便隐血检测EQA计划书
活动批次：______________   上报截止时间：____________________
※请填写以上信息后连同质控品交给各检测专业组，请注意质控品保存条件。请务必注意上报截止时间，届时上报窗口将自动关闭！
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
测定结果记录表：
1. 以下为年度活动通用批号记录表，原则上每批次活动按照样本编号从小到大上报。
2. 请注意考核项目及计量单位，质控品使用方法见随质控品说明书（如有）或http://www.ahccl.cn/EAQ/index.aspx备注栏。
3. 请核实Clinet上报系统内继承的方法、仪器、试剂、校准物是否正确，否则影响评价。
	项目
	计量
单位
	测定结果（请注意勾选批号）
	方法
	仪器
	试剂
	校准物

	
	
	□20XX0101
	□20XX0102
	□20XX0103
	□20XX0104
	□20XX0105
	
	
	
	

	
	
	□20XX0206
	□20XX0207
	□20XX0208
	□20XX0209
	□20XX0210
	
	
	
	

	粪便隐血
	-/+
	
	
	
	
	
	
	
	
	D-二聚体（DD）


 填表说明
1. 本品为玻璃纤维为载体的冻干品
2. 按下表要求加入纯化水或蒸馏水。
	样品编号
	手柄代号
	手柄颜色
	加入量

	20260101
	1#
	白色
	1mL

	20260102
	2#
	绿色
	1mL

	20260103
	3#
	红色
	1mL

	20260104
	4#
	紫色
	1mL

	20260105
	5#
	黄色
	1mL


3.上报完成后请到 “已上报数据”栏，确认数据上报是否成功！

