AHCCL-AE-02临床尿液化学分析EQA计划书

活动批次：______________   上报截止时间：____________________

※请填写以上信息后连同质控品交给各检测专业组，请注意质控品保存条件。请务必注意上报截止时间，届时上报窗口将自动关闭！

═══════════════════════════════════════════════════════════════════

测定结果记录表：

- 以下为年度活动通用批号记录表，原则上每批次活动按照样本编号从小到大上报。

- 请注意考核项目及计量单位，质控品使用方法见随质控品说明书（如有）或http://www.ahccl.cn/EAQ/index.aspx备注栏。

- 请核实Clinet上报系统内继承的方法、仪器、试剂、校准物是否正确，否则影响评价。

| 项目 | 计量 单位 | 测定结果（请注意勾选批号） |  |  |  |  | 方法 | 仪器 | 试剂 | 校准物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □20XX0101 | □20XX0102 | □20XX0103 | □20XX0104 | □20XX0105 |  |  |  |  |
|  |  | □20XX0206 | □20XX0207 | □20XX0208 | □20XX0209 | □20XX0210 |  |  |  |  |
| SG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRO | g/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GLU | mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BLD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KET | mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| URO | umol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEU | 个/ul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1、本品为液态，样品从要求储存环境中取出，放置室温（18℃～25℃）平衡至少30分钟。轻轻颠倒数次，使其充分混匀，不要振摇，避免产生气泡；小心开启瓶盖，进行检测。

2、上报完成后请到 “已上报数据”栏，确认数据上报是否成功！