安徽省临床检验中心

AHCCL-AE-02临床尿液化学分析EQA计划书
活动批次：______________   上报截止时间：____________________
※请填写以上信息后连同质控品交给各检测专业组，请注意质控品保存条件。请务必注意上报截止时间，届时上报窗口将自动关闭！
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
测定结果记录表：
1. 以下为年度活动通用批号记录表，原则上每批次活动按照样本编号从小到大上报。
2. 请注意考核项目及计量单位，质控品使用方法见随质控品说明书（如有）或http://www.ahccl.cn/EAQ/index.aspx备注栏。
3. 请核实Clinet上报系统内继承的方法、仪器、试剂、校准物是否正确，否则影响评价。
	项目
	计量
单位
	测定结果（请注意勾选批号）
	方法
	仪器
	试剂
	校准物

	
	
	□20XX0101
	□20XX0102
	□20XX0103
	□20XX0104
	□20XX0105
	
	
	
	

	
	
	□20XX0206
	□20XX0207
	□20XX0208
	□20XX0209
	□20XX0210
	
	
	
	

	SG
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	PH 
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	PRO
	g/L
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	GLU
	mmol/L
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	BLD
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	KET
	mmol/L
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BIL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NIT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	URO
	umol/L
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LEU
	个/ul
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表说明：
1、本品为液态，样品从要求储存环境中取出，放置室温（18℃～25℃）平衡至少30分钟。轻轻颠倒数次，使其充分混匀，不要振摇，避免产生气泡；小心开启瓶盖，进行检测。
2、上报完成后请到 “已上报数据”栏，确认数据上报是否成功！


