AE-48纤维蛋白（原）降解产物（FDP）EQA活动小结

一、活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：143家

二、评价标准

评价限：±35%

三、活动小结

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FDP | 20260101 | 缺省组 | 143 | 9.95 | 1.09 | 5.8 | 2.588 |
|  |  | Sysmex试剂组 | 38 | 9.95 | 6.7 | 8.81 | 0.489 |
|  |  | Stago试剂组 | 16 | 4.62 | 3.15 | 4.28 | 0.183 |
|  |  | Sekisui试剂组 | 14 | 5.5 | 2.9 | 4.57 | 0.382 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 23 | 5.3 | 2.2 | 2.67 | 0.361 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 29 | 7.1 | 4.31 | 5.38 | 0.408 |
|  |  | 希肯试剂 | 10 | 7.55 | 4.5 | 7.25 | 0.23 |
| FDP | 20260102 | 缺省组 | 143 | 89 | 3 | 11.26 | 4.589 |
|  |  | Sysmex试剂组 | 38 | 89 | 14.1 | 16.19 | 0.821 |
|  |  | Stago试剂组 | 16 | 8.99 | 7.42 | 8.48 | 0.261 |
|  |  | Sekisui试剂组 | 14 | 10.5 | 6.15 | 9.13 | 0.6 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 23 | 11.89 | 4.41 | 5.32 | 0.456 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 29 | 12.11 | 8.55 | 10.66 | 0.473 |
|  |  | 希肯试剂 | 10 | 16.1 | 9.5 | 14.9 | 0.981 |
| FDP | 20260103 | 缺省组 | 143 | 36.7 | 8.99 | 24.34 | 9.296 |
|  |  | Sysmex试剂组 | 38 | 36.7 | 30.1 | 33.54 | 1.225 |
|  |  | Stago试剂组 | 16 | 23.61 | 19.05 | 20.59 | 0.62 |
|  |  | Sekisui试剂组 | 14 | 22.22 | 14.45 | 19.88 | 1.018 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 23 | 30.77 | 8.99 | 10.34 | 0.89 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 29 | 27.98 | 20.78 | 23.87 | 0.648 |
|  |  | 希肯试剂 | 10 | 35.46 | 22.3 | 32.84 | 2.73 |
| FDP | 20260104 | 缺省组 | 143 | 54.67 | 12.15 | 37 | 12.603 |
|  |  | Sysmex试剂组 | 38 | 53.8 | 42.6 | 49.19 | 1.749 |
|  |  | Stago试剂组 | 16 | 42.44 | 32.4 | 33.25 | 0.401 |
|  |  | Sekisui试剂组 | 14 | 34.97 | 21.05 | 30.07 | 1.624 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 23 | 48.54 | 12.15 | 14.14 | 1.151 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 29 | 38.99 | 31.97 | 36.59 | 1.3 |
|  |  | 希肯试剂 | 10 | 54.67 | 31.5 | 49.54 | 3.828 |
| FDP | 20260105 | 缺省组 | 143 | 636 | 14.88 | 47.14 | 14.815 |
|  |  | Sysmex试剂组 | 38 | 67.4 | 52.1 | 60.59 | 2.743 |
|  |  | Stago试剂组 | 16 | 50.2 | 42.2 | 43.79 | 0.853 |
|  |  | Sekisui试剂组 | 14 | 46.77 | 26.95 | 37.82 | 1.611 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 23 | 636 | 14.88 | 16.93 | 1.044 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 29 | 49.21 | 40.95 | 46.08 | 1.852 |
|  |  | 希肯试剂 | 10 | 70.69 | 37.4 | 64.01 | 5.893 |