AE-84 肝素结合蛋白EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：23家

- 评价标准：±30%

- 活动小结：本次肝素结合蛋白不计分

本项目23家单位申请参加，最后有22家单位回报结果，上报率：95.65%。另有9家因无法有效分组统一纳入缺省组，统计结果供各参控单位参考。

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HBP | 20260101 | 缺省组 | 9 | 34.7 | 4.407 |
|  |  | 中翰盛泰 | 13 | 37.7 | 1.396 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 9 | 120.7 | 8.353 |
|  |  | 中翰盛泰 | 13 | 125.5 | 2.545 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 9 | 73.5 | 6.107 |
|  |  | 中翰盛泰 | 13 | 76.9 | 1.934 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 9 | 201.1 | 7.25 |
|  |  | 中翰盛泰 | 13 | 204.9 | 2.459 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 9 | 19.3 | 1.702 |
|  |  | 中翰盛泰 | 13 | 20.4 | 0.337 |