AE-84 肝素结合蛋白EQA活动小结

1、 活动概况
活动批次：202601次
整体情况：参控实验室数：23家
2、 评价标准：±30%
3、 活动小结：本次肝素结合蛋白不计分 
本项目23家单位申请参加，最后有22家单位回报结果，上报率：95.65%。另有9家因无法有效分组统一纳入缺省组，统计结果供各参控单位参考。
	项目
	批号
	组
	实验室数
	稳健平均值
	稳健标准差

	HBP
	20260101
	缺省组
	9
	34.7
	4.407

	
	
	中翰盛泰
	13
	37.7
	1.396

	
	20260102
	缺省组
	9
	120.7
	8.353

	
	
	中翰盛泰
	13
	125.5
	2.545

	
	20260103
	缺省组
	9
	73.5
	6.107

	
	
	中翰盛泰
	13
	76.9
	1.934

	
	20260104
	缺省组
	9
	201.1
	7.25

	
	
	中翰盛泰
	13
	204.9
	2.459

	
	20260105
	缺省组
	9
	19.3
	1.702

	
	
	中翰盛泰
	13
	20.4
	0.337





