AE-64 结核杆菌核酸检测

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：74家

- 活动小结

本项目74家单位申请参加，最后有73家单位回报结果，上报率：98.65%。5份样本中，20260102—20260105号样本的检测结果均与预期结果一致；20260101号样本有72家实验室报告阳性，1家报告阴性。总体符合率为99.73%。

| 项目 | 标本 | 实验室数 | 组 | 该组实验室数 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TB DNA | 20260101 | 73 | 缺省组 | 73 | N | 1 |
|  |  |  |  |  | P | 72 |
|  | 20260102 | 73 | 缺省组 | 73 | P | 73 |
|  | 20260103 | 73 | 缺省组 | 73 | N | 73 |
|  | 20260104 | 73 | 缺省组 | 73 | P | 73 |
|  | 20260105 | 73 | 缺省组 | 73 | P | 73 |