AE-64 结核杆菌核酸检测
EQA活动小结

1、 活动概况
活动批次：202601次
整体情况：参控实验室数：74家
2、 活动小结
本项目74家单位申请参加，最后有73家单位回报结果，上报率：98.65%。5份样本中，20260102—20260105号样本的检测结果均与预期结果一致；20260101号样本有72家实验室报告阳性，1家报告阴性。总体符合率为99.73%。
	项目
	标本
	实验室数
	组
	该组实验室数
	结果名称
	结果实验室数

	TB DNA
	20260101
	73
	缺省组
	73
	N
	1

	
	
	
	
	
	P
	72

	
	20260102
	73
	缺省组
	73
	P
	73

	
	20260103
	73
	缺省组
	73
	N
	73

	
	20260104
	73
	缺省组
	73
	P
	73

	
	20260105
	73
	缺省组
	73
	P
	73





