AE-60 乙型流感病毒核酸检测
EQA活动小结

1、 活动概况
活动批次：202601次
整体情况：参控实验室数：119家
2、 活动小结
本项目119家单位申请参加，最后有115家单位回报结果，上报率：96.64%。5份样本均为阳性，所有参控实验室检测结果均与预期结果一致，总体符合率为100%。
	项目
	标本
	实验室数
	组
	该组实验室数
	结果名称
	结果实验室数

	IVB RNA
	20260101
	115
	缺省组
	115
	P
	115

	
	20260102
	115
	缺省组
	115
	P
	115

	
	20260103
	115
	缺省组
	115
	P
	115

	
	20260104
	115
	缺省组
	115
	P
	115

	
	20260105
	115
	缺省组
	115
	P
	115



