AE-60 乙型流感病毒核酸检测

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：119家

- 活动小结

本项目119家单位申请参加，最后有115家单位回报结果，上报率：96.64%。5份样本均为阳性，所有参控实验室检测结果均与预期结果一致，总体符合率为100%。

| 项目 | 标本 | 实验室数 | 组 | 该组实验室数 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IVB RNA | 20260101 | 115 | 缺省组 | 115 | P | 115 |
|  | 20260102 | 115 | 缺省组 | 115 | P | 115 |
|  | 20260103 | 115 | 缺省组 | 115 | P | 115 |
|  | 20260104 | 115 | 缺省组 | 115 | P | 115 |
|  | 20260105 | 115 | 缺省组 | 115 | P | 115 |