AE-59 甲型流感病毒核酸检测

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：123家

- 活动小结

本项目123家单位申请参加，最后有118家单位回报结果，上报率：95.94%。5份样本均为阳性，其中20260102—20260105号样本的检测结果全部一致；20260101号样本有117家实验室报告阳性，1家报告阴性。总体符合率为99.83%

| 项目 | 标本 | 实验室数 | 组 | 该组实验室数 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IVA RNA | 20260101 | 118 | 缺省组 | 118 | N | 1 |
|  |  |  |  |  | P | 117 |
|  | 20260102 | 118 | 缺省组 | 118 | P | 118 |
|  | 20260103 | 118 | 缺省组 | 118 | P | 118 |
|  | 20260104 | 118 | 缺省组 | 118 | P | 118 |
|  | 20260105 | 118 | 缺省组 | 118 | P | 118 |