AE-55 EGFR基因突变检测
EQA活动小结

1、 活动概况
活动批次：202601次
整体情况：参控实验室数：11家
2、 活动小结
本项目11家单位申请参加，最后有10家单位回报结果，上报率：90.91%。上报结果总体符合率为99.30%。各具体突变位点及外显子19、外显子21突变项目的检测结果均与预期一致。外显子20突变项目中，20260101和20260104号样本各有1家实验室报告阴性，与预期结果不符。各参控单位检测结果应根据您单位使用的检测试剂来定，若不能检测到具体突变位点，选择相应的外显子突变即可。
	项目
	标本
	实验室数
	组
	该组实验室数
	结果名称
	结果实验室数

	c.2573T>G (p.L858R)
	20260101
	7
	缺省组
	7
	P
	7

	
	20260102
	7
	缺省组
	7
	N
	7

	
	20260103
	7
	缺省组
	7
	N
	7

	
	20260104
	7
	缺省组
	7
	N
	7

	
	20260105
	7
	缺省组
	7
	N
	7

	c.2369C>T (p.T790M)
	20260101
	6
	缺省组
	6
	P
	6

	
	20260102
	6
	缺省组
	6
	N
	6

	
	20260103
	6
	缺省组
	6
	N
	6

	
	20260104
	6
	缺省组
	6
	N
	6

	
	20260105
	6
	缺省组
	6
	N
	6

	c.2235_2249del (p.E746_A750del)
	20260101
	3
	缺省组
	3
	N
	3

	
	20260102
	2
	缺省组
	2
	P
	2

	
	20260103
	3
	缺省组
	3
	N
	3

	
	20260104
	3
	缺省组
	3
	N
	3

	
	20260105
	3
	缺省组
	3
	N
	3

	c.2582T>A (p.L861Q)
	20260101
	7
	缺省组
	7
	N
	7

	
	20260102
	7
	缺省组
	7
	N
	7

	
	20260103
	7
	缺省组
	7
	P
	7

	
	20260104
	7
	缺省组
	7
	N
	7

	
	20260105
	7
	缺省组
	7
	N
	7

	c.2303G>T (S768I)
	20260101
	7
	缺省组
	7
	N
	7

	
	20260102
	7
	缺省组
	7
	N
	7

	
	20260103
	7
	缺省组
	7
	N
	7

	
	20260104
	7
	缺省组
	7
	P
	7

	
	20260105
	7
	缺省组
	7
	N
	7

	外显子19突变
	20260101
	10
	缺省组
	10
	N
	10

	
	20260102
	10
	缺省组
	10
	P
	10

	
	20260103
	10
	缺省组
	10
	N
	10

	
	20260104
	10
	缺省组
	10
	N
	10

	
	20260105
	10
	缺省组
	10
	N
	10

	外显子20突变
	20260101
	9
	缺省组
	9
	N
	1

	
	
	
	
	
	P
	8

	
	20260102
	9
	缺省组
	9
	N
	9

	
	20260103
	9
	缺省组
	9
	N
	9

	
	20260104
	9
	缺省组
	9
	N
	1

	
	
	
	
	
	P
	8

	
	20260105
	9
	缺省组
	9
	N
	9

	外显子21突变
	20260101
	8
	缺省组
	8
	P
	8

	
	20260102
	8
	缺省组
	8
	N
	8

	
	20260103
	8
	缺省组
	8
	P
	8

	
	20260104
	8
	缺省组
	8
	N
	8

	
	20260105
	8
	缺省组
	8
	N
	8






     

