AE-57 BRAF基因突变检测

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：21家

- 活动小结

本项目21家单位申请参加，最后有19家单位回报结果，上报率：90.48%。上报结果总体符合率100%。

| 项目 | 标本 | 实验室数 | 组 | 该组实验室数 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRAF_V600E（c.1799T>A） | 20260101 | 19 | 缺省组 | 19 | P | 19 |
|  | 20260102 | 19 | 缺省组 | 19 | P | 19 |
|  | 20260103 | 19 | 缺省组 | 19 | P | 19 |
|  | 20260104 | 19 | 缺省组 | 19 | P | 19 |
|  | 20260105 | 19 | 缺省组 | 19 | N | 19 |